## Station 001
|  | Campagne : |  |  | PIRATA FR25
Données de campagne
|  | N° de station : |  |  | 1 |  | N° de palanquée : | [7 empty] | 1 |  | Date d'analyse : |  | 2015-03-24
[6 empty] | Position |  | Degrés | Minutes | [5 empty] | Cardinal | Décimale
[6 empty] | Latitude |  | 6 | 0 | : | + | N | E | 6°0 | N | 6
[6 empty] | Longitude |  | 15 | 10 | : | - | S | W | -15°10 | W | -15.17
[6 empty] | Prélèvement |  | Date | 2015-03-21 |  |  |  | 6°0 | 1 | 2015-03-21T13:00:00z
[8 empty] | Heure | 13:00 |  |  |  | 15°10 | -1
Données :
|  | Température du laboratoire à la calibration ( t°c ) | [13 empty] | t°c = | 24.1 | °C
|  | Température du laboratoire au début de la série d'analyses | [13 empty] | t°lab = | 24.3 | °C
|  | Volume moyen de thiosulfate pour la titration à t°c | [13 empty] | Vmoy.titr.t°c = | 5.009 | mL
|  | Volume moyen de thiosulfate pour la détermination du blanc à t°c | [13 empty] | Vmoy.titr.blanc.t°c = | 0.006 | mL
|  | Masse volumique de l'eau pure à la calibration | [11 empty] | ρ = | 0.99727
|  | Normalite de l'iodate (NIO3) à la température de calibration | [11 empty] | N(IO3) = | 0.019978 | N
|  | Vol. de la prise d'essai d'iodate (VIO3) à 20°C | [11 empty] | V(IO3)20°C = | 5.0031 | mL
|  | Vol. de la prise d'essai d'iodate (VIO3) à t°c | [11 empty] | V(IO3)t°c= | 5.0033 | mL
|  | Volume moyen de thiosulfate pour la titration à 20° C | [11 empty] | Vmoy.titr.20°C = | 5.0088 | mL
|  | Volume moyen de thiosulfate pour la détermination du blanc à 20° C | [11 empty] | Vmoy.titr.blanc.20°C = | 0.0059998 | mL
|  | Normalite de l'iodate (NIO3) à 20°C | [11 empty] | N(IO3)20°C = | 0.019996 | N
|  | Titre du thiosulfate à 20°C | [11 empty] | V(Thio)20°C = | 0.0039861 | N
|  | Volume de réactif utilisé | [11 empty] | Vreg = | 2.0164 | mL
[14 empty] | DOreg = | 0.0017
|  |  |  | Choix de la série de flacons : |  |  |  | LPO | [5 empty] | IRD
LPO
|  | N° | N° des Flacons | T° prélèv. | Volume de thio. | Salinité | Prof. Théorique | Prof. Effective | V. flacons 20°C | A | B | Densité eau de mer à t° | Vol. à t° prél. des flacons | Densité eau pure à t° | Oxygène dissous |  |  |  | NO2 |  | NO3 + NO2 |  | NO3 |  | Phosphate |  | Silicate |  | chlorophyll-c3 | chlorophyll-c1+c2 | peridinin | 19'-butanoyloxyfucoxanthin | fucoxanthine | neoxanthin | prasinoxanthin | violaxanthin | 19'-hexanoyloxyfucoxanthin | diadinoxanthin | alloxanthin | diatoxanthin | zeaxanthin | lutein | divinyl chlorophyll-b | chlorophyll-b | total chlorophyll-b | alpha-carotene | beta-carotene | pheophorbide | divinyl chlorophyll-a | chlorophyll-a | total chlorophyll-a | pheophytin_a | crocoxanthin
|  | BTL |  | °C | ml |  | m | m | ml | [5 empty] | DOX1 |  | DOXY | DOX2 | NTRI | NTIW | NTRZ | NTZW | NTRA | NTAW | PHOS | PHOW | SLCA | SLCW | CHC3 | CHCZ | PERP | BFUP | FUCP | NEXW | PXAP | VIOW | HFUP | DXAP | AXAP | TXAP | ZXAP | LUTW | CHBD | CH2P | CHLB | AACP | BBCP | PHEP | CHAD | CH1P | CPHL | PHEA | CXAP
[13 empty] | mL |  | ml/l | ml/kg | µmol/l | µmol/kg | µmol/l | µmol/kg | µmol/l | µmol/kg | µmol/l | µmol/kg | µmol/l | µmol/kg | µmol/l | µmol/kg | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1
1 | 1 | 1 | 326 | 7.5 | 5.711 | 34.951 | 2000 | 2000 | 118.59 | 0.00079779 | -5.0507e-06 | 1.0273 | 118.6077 | 0.99988 | 5.464 | 5.318 | 244 | 237.5 | 0 | 0 | 22.1 | 21.6 | 22.1 | 21.6 | 1.45 | 1.41 | 25.6 | 25
1 | 1 | 2 | 333 | 7.4 | 5.652 | 34.947 | 2000 | 2000 | 117.98 | 0.0007981 | -5.0585e-06 | 1.0273 | 117.9976 | 0.99988 | 5.435 | 5.291 | 242.7 | 236.3 | 0 | 0 | 22.1 | 21.6 | 22.1 | 21.6 | 1.48 | 1.44 | 24.9 | 24.4
1 | 1 | 3 | 334 | 10.9 | 4.754 | 35.003 | 2000 | 2000 | 117.64 | 0.000788 | -4.8065e-06 | 1.0268 | 117.6576 | 0.99962 | 4.583 | 4.463 | 204.7 | 199.3 | 0.01 | 0.01 | 23.4 | 22.9 | 23.4 | 22.8 | 1.55 | 1.51 | 22.5 | 22
1 | 1 | 4 | 336 | 9.3 | 5.651 | 34.947 | 2000 | 2000 | 118.01 | 0.00079245 | -4.9167e-06 | 1.027 | 118.0276 | 0.99976 | 5.433 | 5.29 | 242.6 | 236.3 | 0 | 0 | 22.2 | 21.6 | 22.1 | 21.6 | 1.49 | 1.45 | 25.4 | 24.8
1 | 1 | 5 | 337 | 9.5 | 5.662 | 34.939 | 2000 | 2000 | 118.14 | 0.00079187 | -4.9024e-06 | 1.027 | 118.1576 | 0.99974 | 5.438 | 5.295 | 242.8 | 236.5 | 0 | 0 | 22.2 | 21.7 | 22.2 | 21.7 | 1.53 | 1.49 | 25.5 | 24.9
1 | 1 | 6 | 339 | 10.2 | 5.59 | 34.947 | 2000 | 2000 | 116.25 | 0.00078991 | -4.8537e-06 | 1.0269 | 116.2674 | 0.99968 | 5.457 | 5.314 | 243.7 | 237.3 | 0 | 0 | 22.3 | 21.8 | 22.3 | 21.8 | 1.51 | 1.47 | 26 | 25.4
1 | 1 | 7 | 340 | 10.2 | 5.63 | 34.952 | 2000 | 2000 | 117.73 | 0.00078991 | -4.8537e-06 | 1.0269 | 117.7476 | 0.99968 | 5.426 | 5.284 | 242.3 | 236 | 0 | 0 | 22.2 | 21.7 | 22.2 | 21.7 | 1.54 | 1.5 | 25.6 | 25
1 | 1 | 8 | 346 | 10.4 | 5.692 | 34.946 | 2000 | 2000 | 118.77 | 0.00078936 | -4.84e-06 | 1.0268 | 118.7878 | 0.99967 | 5.437 | 5.295 | 242.8 | 236.5 | 0 | 0 | 22.1 | 21.6 | 22.1 | 21.6 | 1.55 | 1.51 | 25.7 | 25.1
1 | 1 | 9 | 349 | 11.2 | 5.681 | 34.946 | 2000 | 2000 | 118.69 | 0.0007872 | -4.7868e-06 | 1.0267 | 118.7077 | 0.99959 | 5.43 | 5.289 | 242.5 | 236.2 | 0 | 0 | 22 | 21.5 | 22 | 21.5 | 1.54 | 1.51 | 25.6 | 25
1 | 1 | 10 | 353 | 12 | 5.749 | 34.947 | 2000 | 2000 | 118.58 | 0.00078511 | -4.7357e-06 | 1.0265 | 118.5977 | 0.9995 | 5.501 | 5.358 | 245.7 | 239.3 | 0.01 | 0.01 | 22.1 | 21.6 | 22.1 | 21.6 | 1.58 | 1.54 | 25.6 | 25
1 | 1 | 11 | 355 | 14.6 | 5.767 | 34.946 | 2000 | 2000 | 119.95 | 0.00077875 | -4.5842e-06 | 1.026 | 119.9679 | 0.99916 | 5.454 | 5.315 | 243.6 | 237.4 | 0 | 0 | 21.8 | 21.3 | 21.8 | 21.3 | 1.52 | 1.49 | 23.9 | 23.3
1 | 0 | 12
1 | 0 | 13
1 | 0 | 14
1 | 0 | 15
1 | 0 | 16
1 | 0 | 17
1 | 0 | 18
1 | 0 | 19
1 | 0 | 20
1 | 0 | 21
1 | 0 | 22
1 | 0 | 23
1 | 0 | 24
Profils des mesures en profondeur

## Station 002
|  | Campagne : |  |  | PIRATA FR25
Données de campagne
|  | N° de station : |  |  | 2 |  | N° de palanquée : | [7 empty] | 1 |  | Date d'analyse : |  | 2015-03-24
[6 empty] | Position |  | Degrés | Minutes | [5 empty] | Cardinal | Décimale
[6 empty] | Latitude |  | 3 | 0 | : | + | N | E | 3°0 | N | 3
[6 empty] | Longitude |  | 12 | 30 | : | - | S | W | -12°30 | W | -12.5
[6 empty] | Prélèvement |  | Date | 2015-03-22 |  |  |  | 3°0 | 1 | 2015-03-22T15:00:00z
[8 empty] | Heure | 15:00 |  |  |  | 12°30 | -1
Données :
|  | Température du laboratoire à la calibration ( t°c ) | [13 empty] | t°c = | 24.1 | °C
|  | Température du laboratoire au début de la série d'analyses | [13 empty] | t°lab = | 24.3 | °C
|  | Volume moyen de thiosulfate pour la titration à t°c | [13 empty] | Vmoy.titr.t°c = | 5.009 | mL
|  | Volume moyen de thiosulfate pour la détermination du blanc à t°c | [13 empty] | Vmoy.titr.blanc.t°c = | 0.006 | mL
|  | Masse volumique de l'eau pure à la calibration | [11 empty] | ρ = | 0.99727
|  | Normalite de l'iodate (NIO3) à la température de calibration | [11 empty] | N(IO3) = | 0.019978 | N
|  | Vol. de la prise d'essai d'iodate (VIO3) à 20°C | [11 empty] | V(IO3)20°C = | 5.0031 | mL
|  | Vol. de la prise d'essai d'iodate (VIO3) à t°c | [11 empty] | V(IO3)t°c= | 5.0033 | mL
|  | Volume moyen de thiosulfate pour la titration à 20° C | [11 empty] | Vmoy.titr.20°C = | 5.0088 | mL
|  | Volume moyen de thiosulfate pour la détermination du blanc à 20° C | [11 empty] | Vmoy.titr.blanc.20°C = | 0.0059998 | mL
|  | Normalite de l'iodate (NIO3) à 20°C | [11 empty] | N(IO3)20°C = | 0.019996 | N
|  | Titre du thiosulfate à 20°C | [11 empty] | V(Thio)20°C = | 0.0039861 | N
|  | Volume de réactif utilisé | [11 empty] | Vreg = | 2.0164 | mL
[14 empty] | DOreg = | 0.0017
|  |  |  | Choix de la série de flacons : |  |  |  | LPO | [5 empty] | IRD
LPO
|  | N° | N° des Flacons | T° prélèv. | Volume de thio. | Salinité | Prof. Théorique | Prof. Effective | V. flacons 20°C | A | B | Densité eau de mer à t° | Vol. à t° prél. des flacons | Densité eau pure à t° | Oxygène dissous |  |  |  | NO2 |  | NO3 + NO2 |  | NO3 |  | Phosphate |  | Silicate |  | chlorophyll-c3 | chlorophyll-c1+c2 | peridinin | 19'-butanoyloxyfucoxanthin | fucoxanthine | neoxanthin | prasinoxanthin | violaxanthin | 19'-hexanoyloxyfucoxanthin | diadinoxanthin | alloxanthin | diatoxanthin | zeaxanthin | lutein | divinyl chlorophyll-b | chlorophyll-b | total chlorophyll-b | alpha-carotene | beta-carotene | pheophorbide | divinyl chlorophyll-a | chlorophyll-a | total chlorophyll-a | pheophytin_a | crocoxanthin
|  | BTL |  | °C | ml |  | m | m | ml | [5 empty] | DOX1 |  | DOXY | DOX2 | NTRI | NTIW | NTRZ | NTZW | NTRA | NTAW | PHOS | PHOW | SLCA | SLCW | CHC3 | CHCZ | PERP | BFUP | FUCP | NEXW | PXAP | VIOW | HFUP | DXAP | AXAP | TXAP | ZXAP | LUTW | CHBD | CH2P | CHLB | AACP | BBCP | PHEP | CHAD | CH1P | CPHL | PHEA | CXAP
[13 empty] | mL |  | ml/l | ml/kg | µmol/l | µmol/kg | µmol/l | µmol/kg | µmol/l | µmol/kg | µmol/l | µmol/kg | µmol/l | µmol/kg | µmol/l | µmol/kg | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1
1 | 1 | 1 | 26 | 7.3 | 6.471 | 34.957 | 2000 | 2021 | 128.22 | 0.0007984 | -5.0663e-06 | 1.0273 | 128.2392 | 0.99989 | 5.72 | 5.568 | 255.5 | 248.7 | 0 | 0 | 20.8 | 20.3 | 20.8 | 20.3 | 1.43 | 1.39 | 23.5 | 23
1 | 1 | 2 | 32 | 7.6 | 6.6262 | 34.955 | 2000 | 2021 | 125.28 | 0.00079748 | -5.043e-06 | 1.0273 | 125.2987 | 0.99987 | 5.997 | 5.838 | 267.8 | 260.7 | 0.01 | 0.01 | 20.9 | 20.4 | 20.9 | 20.4 | 1.44 | 1.41 | 24.1 | 23.5
1 | 1 | 3 | 40 | 10.8 | 3.91 | 34.647 | 1000 | 1008.8 | 122.34 | 0.00078827 | -4.8131e-06 | 1.0265 | 122.3579 | 0.99963 | 3.62 | 3.526 | 161.7 | 157.5 | 0.01 | 0.01 | 33.7 | 33 | 33.7 | 33 | 2.46 | 2.41 | 29.1 | 28.4
1 | 1 | 4 | 44 | 11.4 | 2.568 | 34.68 | 500 | 503.1 | 129.67 | 0.00078667 | -4.7738e-06 | 1.0265 | 129.689 | 0.99957 | 2.236 | 2.178 | 99.9 | 97.3 | 0.01 | 0.01 | 35.9 | 35.1 | 35.9 | 35 | 2.48 | 2.42 | 19 | 18.5
1 | 1 | 5 | 55 | 17.5 | 2.502 | 35.63 | 100 | 101 | 126.67 | 0.00077241 | -4.4417e-06 | 1.0259 | 126.6898 | 0.99869 | 2.231 | 2.174 | 99.6 | 97.1 | 0.03 | 0.03 | 20.9 | 20.4 | 20.9 | 20.4 | 1.35 | 1.32 | 6.7 | 6.6 | 0.0311 | 0.0155 | 0.0018 | 0.0293 | 0.0211 | 0.0021 | 0.0026 | 0.0012 | 0.0467 | 0.0034 | -99999 | -99999 | 0.0077 |  | 0.0573 | 0.0371 |  | 0.0202 | -99999 |  | 0.0369 | 0.1121 |  | 0.0017
1 | 1 | 6 | 98 | 18.4 | 2.625 | 35.753 | 80 | 80.3 | 126.98 | 0.0007706 | -4.4031e-06 | 1.0258 | 127 | 0.99852 | 2.335 | 2.277 | 104.3 | 101.7 | 0.08 | 0.07 | 19.5 | 19 | 19.4 | 19 | 1.28 | 1.25 | 5.6 | 5.5 | 0.0662 | 0.0365 | 0.0061 | 0.0689 | 0.0465 | 0.0043 | 0.0055 | 0.002 | 0.079 | 0.0075 | 0.0014 | -99999 | 0.0272 |  | 0.1129 | 0.0604 |  | 0.0371 | -99999 |  | 0.0773 | 0.2393 |  | 0.0043
1 | 1 | 7 | 104 | 19.2 | 3.157 | 35.8 | 60 | 60.5 | 127.33 | 0.00076904 | -4.371e-06 | 1.0256 | 127.3501 | 0.99837 | 2.803 | 2.733 | 125.2 | 122.1 | 0.43 | 0.42 | 15.8 | 15.4 | 15.4 | 15 | 1.01 | 0.99 | 4 | 3.9 | 0.0922 | 0.0593 | 0.0088 | 0.1024 | 0.0432 | 0.017 | 0.0298 | 0.0055 | 0.1257 | 0.0117 | 0.0056 | -99999 | 0.0429 |  | 0.072 | 0.2017 |  | 0.0403 | -99999 |  | 0.0805 | 0.4869 |  | -99999
1 | 1 | 8 | 109 | 23.2 | 4.685 | 35.809 | 40 | 42.1 | 125.56 | 0.00076201 | -4.2426e-06 | 1.0245 | 125.5798 | 0.99749 | 4.227 | 4.126 | 188.8 | 184.3 | 0.02 | 0.02 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.06 | 0.06 | 1.7 | 1.7 | 0.0473 | 0.1253 | 0.0292 | 0.1535 | 0.0607 | 0.0118 | 0.0282 | 0.0182 | 0.3104 | 0.0311 | 0.0084 | -99999 | 0.1334 |  | 0.0319 | 0.2129 |  | 0.0665 | -99999 |  | 0.1459 | 0.9194 |  | -99999
1 | 1 | 9 | 130 | 28.8 | 5.14 | 35.348 | 20 | 21.5 | 122.45 | 0.00075411 | -4.1517e-06 | 1.0224 | 122.4688 | 0.99601 | 4.758 | 4.654 | 212.5 | 207.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.1 | 0.0076 | 0.0143 | 0.0097 | 0.0089 | 0.0083 | 0.0012 | -99999 | 0.0022 | 0.0326 | 0.0094 | -99999 | -99999 | 0.1324 |  | 0.0057 | 0.0116 |  | 0.025 | -99999 |  | 0.0838 | 0.1342 |  | -99999
1 | 1 | 10 | 135 | 29.2 | 4.984 | 35.064 | 10 | 11.3 | 121.11 | 0.00075363 | -4.1492e-06 | 1.022 | 121.1282 | 0.99589 | 4.665 | 4.565 | 208.4 | 203.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 1.3 | 1.2
1 | 1 | 11 | 146 | 29.5 | 5.126 | 35.069 | 0 | 2.9 | 126.45 | 0.00075327 | -4.1476e-06 | 1.022 | 126.4691 | 0.9958 | 4.593 | 4.494 | 205.1 | 200.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 0.0049 | 0.0081 | 0.0048 | 0.0052 | 0.0065 | 0.001 | -99999 | 0.0032 | 0.0221 | 0.0099 | -99999 | -99999 | 0.1345 |  | 0.0024 | 0.0067 |  | 0.0186 | -99999 |  | 0.0622 | 0.0919 |  | -99999
1 | 0 | 12
1 | 0 | 13
1 | 0 | 14
1 | 0 | 15
1 | 0 | 16
1 | 0 | 17
1 | 0 | 18
1 | 0 | 19
1 | 0 | 20
1 | 0 | 21
1 | 0 | 22
1 | 0 | 23
1 | 0 | 24
Profils des mesures en profondeur

## Station 003
|  | Campagne : |  |  | PIRATA FR25
Données de campagne
|  | N° de station : |  |  | 2 |  | N° de palanquée : | [7 empty] | 1 |  | Date d'analyse : |  | 2015-03-24
[6 empty] | Position |  | Degrés | Minutes | [5 empty] | Cardinal | Décimale
[6 empty] | Latitude |  | 0 | 0 | : | + | N | E | 0°0 | N | 0
[6 empty] | Longitude |  | 10 | 0 | : | - | S | W | -10°0 | W | -10
[6 empty] | Prélèvement |  | Date | 2015-03-23 |  |  |  | 0°0 | 1 | 2015-03-23T15:00:00z
[8 empty] | Heure | 15:00 |  |  |  | 10°0 | -1
Données :
|  | Température du laboratoire à la calibration ( t°c ) | [13 empty] | t°c = | 24.1 | °C
|  | Température du laboratoire au début de la série d'analyses | [13 empty] | t°lab = | 24.3 | °C
|  | Volume moyen de thiosulfate pour la titration à t°c | [13 empty] | Vmoy.titr.t°c = | 5.009 | mL
|  | Volume moyen de thiosulfate pour la détermination du blanc à t°c | [13 empty] | Vmoy.titr.blanc.t°c = | 0.006 | mL
|  | Masse volumique de l'eau pure à la calibration | [11 empty] | ρ = | 0.99727
|  | Normalite de l'iodate (NIO3) à la température de calibration | [11 empty] | N(IO3) = | 0.019978 | N
|  | Vol. de la prise d'essai d'iodate (VIO3) à 20°C | [11 empty] | V(IO3)20°C = | 5.0031 | mL
|  | Vol. de la prise d'essai d'iodate (VIO3) à t°c | [11 empty] | V(IO3)t°c= | 5.0033 | mL
|  | Volume moyen de thiosulfate pour la titration à 20° C | [11 empty] | Vmoy.titr.20°C = | 5.0088 | mL
|  | Volume moyen de thiosulfate pour la détermination du blanc à 20° C | [11 empty] | Vmoy.titr.blanc.20°C = | 0.0059998 | mL
|  | Normalite de l'iodate (NIO3) à 20°C | [11 empty] | N(IO3)20°C = | 0.019996 | N
|  | Titre du thiosulfate à 20°C | [11 empty] | V(Thio)20°C = | 0.0039861 | N
|  | Volume de réactif utilisé | [11 empty] | Vreg = | 2.0164 | mL
[14 empty] | DOreg = | 0.0017
|  |  |  | Choix de la série de flacons : |  |  |  | LPO | [5 empty] | IRD
LPO
|  | N° | N° des Flacons | T° prélèv. | Volume de thio. | Salinité | Prof. Théorique | Prof. Effective | V. flacons 20°C | A | B | Densité eau de mer à t° | Vol. à t° prél. des flacons | Densité eau pure à t° | Oxygène dissous |  |  |  | NO2 |  | NO3 + NO2 |  | NO3 |  | Phosphate |  | Silicate |  | chlorophyll-c3 | chlorophyll-c1+c2 | peridinin | 19'-butanoyloxyfucoxanthin | fucoxanthine | neoxanthin | prasinoxanthin | violaxanthin | 19'-hexanoyloxyfucoxanthin | diadinoxanthin | alloxanthin | diatoxanthin | zeaxanthin | lutein | divinyl chlorophyll-b | chlorophyll-b | total chlorophyll-b | alpha-carotene | beta-carotene | pheophorbide | divinyl chlorophyll-a | chlorophyll-a | total chlorophyll-a | pheophytin_a | crocoxanthin
|  | BTL |  | °C | ml |  | m | m | ml | [5 empty] | DOX1 |  | DOXY | DOX2 | NTRI | NTIW | NTRZ | NTZW | NTRA | NTAW | PHOS | PHOW | SLCA | SLCW | CHC3 | CHCZ | PERP | BFUP | FUCP | NEXW | PXAP | VIOW | HFUP | DXAP | AXAP | TXAP | ZXAP | LUTW | CHBD | CH2P | CHLB | AACP | BBCP | PHEP | CHAD | CH1P | CPHL | PHEA | CXAP
[13 empty] | mL |  | ml/l | ml/kg | µmol/l | µmol/kg | µmol/l | µmol/kg | µmol/l | µmol/kg | µmol/l | µmol/kg | µmol/l | µmol/kg | µmol/l | µmol/kg | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1
1 | 1 | 1 | 386 | 7.4 | 6.077 | 34.963 | 2000 | 2020 | 119.69 | 0.0007981 | -5.0585e-06 | 1.0273 | 119.7079 | 0.99988 | 5.76 | 5.607 | 257.3 | 250.4
1 | 1 | 2 | 389 | 7.4 | 3.823 | 34.654 | 1000 | 1009 | 117.22 | 0.0007981 | -5.0585e-06 | 1.0271 | 117.2372 | 0.99988 | 3.696 | 3.598 | 165.1 | 160.7
1 | 1 | 3 | 391 | 12.8 | 3.97 | 34.752 | 1000 | 1009 | 117.57 | 0.00078308 | -4.6867e-06 | 1.0262 | 117.5873 | 0.9994 | 3.827 | 3.729 | 170.9 | 166.5
1 | 1 | 4 | 392 | 10.2 | 3.106 | 34.612 | 500 | 504.4 | 120.37 | 0.00078991 | -4.8537e-06 | 1.0266 | 120.3876 | 0.99968 | 2.92 | 2.845 | 130.4 | 127
1 | 1 | 5 | 397 | 17.4 | 3.946 | 35.603 | 100 | 101.3 | 118.96 | 0.00077262 | -4.4461e-06 | 1.0259 | 118.9786 | 0.99871 | 3.758 | 3.664 | 167.9 | 163.6 | 0.03 | 0.03 | 12.9 | 12.6 | 12.9 | 12.6 | 0.92 | 0.9 | 4.8 | 4.7 | 0.0265 | 0.0142 | 0.0018 | 0.0343 | 0.0073 | 0.0012 | -99999 | -99999 | 0.0418 | 0.0029 | -99999 | -99999 | 0.009 |  | 0.0818 | -99999 |  | 0.0172 | -99999 |  | 0.0418 | 0.0958 |  | 0.0021
1 | 1 | 6 | 445 | 21 | 3.774 | 35.935 | 80 | 83 | 118.48 | 0.00076572 | -4.3067e-06 | 1.0252 | 118.4989 | 0.99799 | 3.609 | 3.52 | 161.2 | 157.2 | 0.13 | 0.13 | 10.8 | 10.5 | 10.6 | 10.4 | 0.78 | 0.77 | 3.6 | 3.6 | 0.04 | 0.0217 | 0.0031 | 0.0485 | 0.0119 | 0.0017 | 0.0027 | 0.0011 | 0.0641 | 0.0047 | 0.0008 | -99999 | 0.0136 |  | 0.0755 | 0.0154 |  | 0.0204 | -99999 |  | 0.0503 | 0.1408 |  | -99999
1 | 1 | 7 | 399 | 22.6 | 4.177 | 36.404 | 60 | 62.3 | 113.43 | 0.00076299 | -4.2585e-06 | 1.0251 | 113.4486 | 0.99764 | 4.177 | 4.074 | 186.5 | 182 | 0.33 | 0.32 | 3.9 | 3.8 | 3.6 | 3.5 | 0.4 | 0.39 | 1.8 | 1.7 | 0.057 | 0.0411 | 0.0067 | 0.0732 | 0.0203 | 0.0054 | 0.0078 | 0.003 | 0.1047 | 0.0091 | 0.0024 | -99999 | 0.0463 |  | 0.0512 | 0.0932 |  | 0.0321 | -99999 |  | 0.1054 | 0.2646 |  | -99999
1 | 1 | 8 | 401 | 22.3 | 4.909 | 36.188 | 40 | 41 | 119.4 | 0.00076349 | -4.2669e-06 | 1.025 | 119.4193 | 0.9977 | 4.662 | 4.548 | 208.2 | 203.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0.9 | 0.9 | 0.0296 | 0.0302 | 0.0114 | 0.0247 | 0.0154 | -99999 | -99999 | 0.0013 | 0.0801 | 0.0093 | -99999 | -99999 | 0.0913 |  | 0.0294 | 0.022 |  | 0.037 | -99999 |  | 0.1876 | 0.2007 |  | 0.0024
1 | 1 | 9 | 402 | 27.9 | 4.841 | 35.623 | 20 | 21 | 119.3 | 0.00075524 | -4.1593e-06 | 1.0229 | 119.3186 | 0.99627 | 4.601 | 4.498 | 205.5 | 200.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.04 | 0.6 | 0.6 | 0.0134 | 0.0158 | 0.0045 | 0.0106 | 0.008 | -99999 | -99999 | 0.0013 | 0.0434 | 0.0072 | -99999 | -99999 | 0.0972 |  | 0.0137 | 0.0118 |  | 0.0247 | -99999 |  | 0.1103 | 0.1394 |  | 0.0016
1 | 1 | 10 | 403 | 28.2 | 4.779 | 35.19 | 10 | 11 | 118.54 | 0.00075486 | -4.1565e-06 | 1.0225 | 118.558 | 0.99618 | 4.571 | 4.471 | 204.2 | 199.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.6 | 0.5
1 | 1 | 11 | 404 | 28.1 | 4.601 | 35 | 0 | 2 | 113.87 | 0.00075498 | -4.1574e-06 | 1.0224 | 113.8871 | 0.99621 | 4.584 | 4.484 | 204.7 | 200.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.04 | 0.03 | 0.6 | 0.6 | 0.0148 | 0.0212 | 0.0204 | 0.0103 | 0.01 | -99999 | -99999 | 0.003 | 0.0488 | 0.0198 | 0.0005 | 0.0026 | 0.0901 |  | 0.01 | 0.0103 |  | 0.0229 | -99999 |  | 0.0812 | 0.1848 |  | 0.0015
1 | 0 | 12
1 | 0 | 13
1 | 0 | 14
1 | 0 | 15
1 | 0 | 16
1 | 0 | 17
1 | 0 | 18
1 | 0 | 19
1 | 0 | 20
1 | 0 | 21
1 | 0 | 22
1 | 0 | 23
1 | 0 | 24
Profils des mesures en profondeur

## Station 004
|  | Campagne : |  |  | PIRATA FR25
Données de campagne
|  | N° de station : |  |  | 4 |  | N° de palanquée : | [7 empty] | 1 |  | Date d'analyse : |  | 2015-03-31
[6 empty] | Position |  | Degrés | Minutes | [5 empty] | Cardinal | Décimale
[6 empty] | Latitude |  | 0 | 1.51 | : | + | N | E | 0°1,51 | N | 0.03
[6 empty] | Longitude |  | 0 | 3.411 | : | - | S | W | -0°3,411 | W | -0.06
[6 empty] | Prélèvement |  | Date | 2015-03-28 |  |  |  | 0°1,51 | 1 | 2015-03-28T15:14:00z
[8 empty] | Heure | 15:14 |  |  |  | 0°3,411 | -1
Données :
|  | Température du laboratoire à la calibration ( t°c ) | [13 empty] | t°c = | 22 | °C
|  | Température du laboratoire au début de la série d'analyses | [13 empty] | t°lab = | 22.1 | °C
|  | Volume moyen de thiosulfate pour la titration à t°c | [13 empty] | Vmoy.titr.t°c = | 5.001 | mL
|  | Volume moyen de thiosulfate pour la détermination du blanc à t°c | [13 empty] | Vmoy.titr.blanc.t°c = | 0.006 | mL
|  | Masse volumique de l'eau pure à la calibration | [11 empty] | ρ = | 0.99777
|  | Normalite de l'iodate (NIO3) à la température de calibration | [11 empty] | N(IO3) = | 0.019988 | N
|  | Vol. de la prise d'essai d'iodate (VIO3) à 20°C | [11 empty] | V(IO3)20°C = | 5.0031 | mL
|  | Vol. de la prise d'essai d'iodate (VIO3) à t°c | [11 empty] | V(IO3)t°c= | 5.0032 | mL
|  | Volume moyen de thiosulfate pour la titration à 20° C | [11 empty] | Vmoy.titr.20°C = | 5.0009 | mL
|  | Volume moyen de thiosulfate pour la détermination du blanc à 20° C | [11 empty] | Vmoy.titr.blanc.20°C = | 0.0059999 | mL
|  | Normalite de l'iodate (NIO3) à 20°C | [11 empty] | N(IO3)20°C = | 0.019996 | N
|  | Titre du thiosulfate à 20°C | [11 empty] | V(Thio)20°C = | 0.0039944 | N
|  | Volume de réactif utilisé | [11 empty] | Vreg = | 2.0164 | mL
[14 empty] | DOreg = | 0.0017
|  |  |  | Choix de la série de flacons : |  |  |  | LPO | [5 empty] | IRD
LPO
|  | N° | N° des Flacons | T° prélèv. | Volume de thio. | Salinité | Prof. Théorique | Prof. Effective | V. flacons 20°C | A | B | Densité eau de mer à t° | Vol. à t° prél. des flacons | Densité eau pure à t° | Oxygène dissous |  |  |  | NO2 |  | NO3 + NO2 |  | NO3 |  | Phosphate |  | Silicate |  | chlorophyll-c3 | chlorophyll-c1+c2 | peridinin | 19'-butanoyloxyfucoxanthin | fucoxanthine | neoxanthin | prasinoxanthin | violaxanthin | 19'-hexanoyloxyfucoxanthin | diadinoxanthin | alloxanthin | diatoxanthin | zeaxanthin | lutein | divinyl chlorophyll-b | chlorophyll-b | total chlorophyll-b | alpha-carotene | beta-carotene | pheophorbide | divinyl chlorophyll-a | chlorophyll-a | total chlorophyll-a | pheophytin_a | crocoxanthin
|  | BTL |  | °C | ml |  | m | m | ml | [5 empty] | DOX1 |  | DOXY | DOX2 | NTRI | NTIW | NTRZ | NTZW | NTRA | NTAW | PHOS | PHOW | SLCA | SLCW | CHC3 | CHCZ | PERP | BFUP | FUCP | NEXW | PXAP | VIOW | HFUP | DXAP | AXAP | TXAP | ZXAP | LUTW | CHBD | CH2P | CHLB | AACP | BBCP | PHEP | CHAD | CH1P | CPHL | PHEA | CXAP
[13 empty] | mL |  | ml/l | ml/kg | µmol/l | µmol/kg | µmol/l | µmol/kg | µmol/l | µmol/kg | µmol/l | µmol/kg | µmol/l | µmol/kg | µmol/l | µmol/kg | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1
1 | 1 | 1 | 448 | 6.6 | 5.903 | 34.963 | 2000 | 2020 | 117.58 | 0.0008006 | -5.1218e-06 | 1.0274 | 117.5976 | 0.99992 | 5.709 | 5.557 | 255 | 248.2
1 | 1 | 2 | 449 | 7.5 | 3.888 | 34.667 | 1000 | 1009 | 117.86 | 0.00079779 | -5.0507e-06 | 1.0271 | 117.8773 | 0.99988 | 3.746 | 3.647 | 167.3 | 162.9
1 | 1 | 3 | 451 | 10.1 | 2.649 | 34.619 | 500 | 503 | 116.48 | 0.00079019 | -4.8605e-06 | 1.0266 | 116.497 | 0.99969 | 2.578 | 2.512 | 115.2 | 112.2
1 | 1 | 4 | 452 | 10.9 | 2.636 | 34.62 | 500 | 503 | 115.9 | 0.000788 | -4.8065e-06 | 1.0265 | 115.9169 | 0.99962 | 2.579 | 2.512 | 115.2 | 112.2
1 | 1 | 5 | 453 | 19.1 | 3.514 | 35.841 | 100 | 100 | 117.08 | 0.00076923 | -4.3749e-06 | 1.0256 | 117.0985 | 0.99839 | 3.407 | 3.322 | 152.2 | 148.4 | 0.15 | 0.15 | 12.4 | 12.1 | 12.2 | 12 | 0.87 | 0.85 | 4.2 | 4.1 | 0.0262 | 0.0165 | 0.0023 | 0.0387 | 0.0109 | 0.0021 | 0.002 | -99999 | 0.0375 | 0.0033 | 0.0008 | -99999 | 0.0121 |  | 0.0416 | 0.033 |  | 0.0175 | -99999 |  | 0.0311 | 0.1176 |  | -99999
1 | 1 | 6 | 454 | 21.1 | 3.853 | 36.107 | 80 | 79.4 | 117.22 | 0.00076555 | -4.3034e-06 | 1.0253 | 117.2389 | 0.99797 | 3.733 | 3.641 | 166.7 | 162.6 | 0.46 | 0.44 | 8.3 | 8.1 | 7.8 | 7.6 | 0.62 | 0.6 | 2.9 | 2.8 | 0.0408 | 0.0261 | 0.0026 | 0.0566 | 0.0152 | 0.0042 | 0.0039 | -99999 | 0.0624 | 0.0056 | 0.0012 | -99999 | 0.0212 |  | 0.054 | 0.0474 |  | 0.0248 | -99999 |  | 0.0497 | 0.1783 |  | -99999
1 | 1 | 7 | 457 | 22.6 | 4.059 | 36.27 | 60 | 61.2 | 116.75 | 0.00076299 | -4.2585e-06 | 1.025 | 116.769 | 0.99764 | 3.949 | 3.853 | 176.4 | 172.1 | 0.52 | 0.51 | 5 | 4.9 | 4.4 | 4.3 | 0.46 | 0.45 | 2.1 | 2 | 0.0773 | 0.0547 | 0.0066 | 0.1076 | 0.0301 | 0.0119 | 0.0068 | 0.0011 | 0.1189 | 0.0119 | 0.0035 | -99999 | 0.0521 |  | 0.0895 | 0.1039 |  | 0.0459 | -99999 |  | 0.1049 | 0.3759 |  | -99999
1 | 1 | 8 | 458 | 26.7 | 4.854 | 35.927 | 40 | 41.7 | 115.79 | 0.00075683 | -4.1736e-06 | 1.0235 | 115.8084 | 0.9966 | 4.765 | 4.656 | 212.8 | 207.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.8 | 0.8 | 0.0464 | 0.0456 | 0.0141 | 0.0441 | 0.0188 | 0.0044 | 0.0024 | 0.0011 | 0.1201 | 0.0176 | 0.0053 | 0.0014 | 0.1266 |  | 0.0311 | 0.0462 |  | 0.0553 | -99999 |  | 0.1817 | 0.3647 |  | -99999
1 | 1 | 9 | 459 | 28.8 | 4.77 | 34.092 | 20 | 21.2 | 117.39 | 0.00075411 | -4.1517e-06 | 1.0215 | 117.4065 | 0.99601 | 4.618 | 4.521 | 206.2 | 201.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.9 | 0.9 | 0.01 | 0.0132 | 0.0047 | 0.0076 | 0.0137 | 0.0017 | -99999 | 0.0017 | 0.0283 | 0.01 | -99999 | 0.0009 | 0.164 |  | 0.0102 | 0.0147 |  | 0.0358 | -99999 |  | 0.1241 | 0.1501 |  | 0.0017
1 | 1 | 10 | 460 | 28.9 | 4.754 | 34.079 | 10 | 11.3 | 117.23 | 0.00075399 | -4.151e-06 | 1.0214 | 117.2465 | 0.99598 | 4.609 | 4.512 | 205.8 | 201.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.9 | 0.9
1 | 1 | 11 | 462 | 29.1 | 4.765 | 34.085 | 0 | 2.6 | 117.66 | 0.00075375 | -4.1497e-06 | 1.0213 | 117.6766 | 0.99592 | 4.602 | 4.506 | 205.5 | 201.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.9 | 0.8 | 0.0082 | 0.0103 | 0.0041 | 0.0059 | 0.012 | 0.0015 | -99999 | 0.0018 | 0.0228 | 0.0128 | -99999 | 0.0017 | 0.1538 |  | 0.0065 | 0.0131 |  | 0.0302 | -99999 |  | 0.112 | 0.1416 |  | 0.0017
1 | 0 | 12
1 | 0 | 13
1 | 0 | 14
1 | 0 | 15
1 | 0 | 16
1 | 0 | 17
1 | 0 | 18
1 | 0 | 19
1 | 0 | 20
1 | 0 | 21
1 | 0 | 22
1 | 0 | 23
1 | 0 | 24
Profils des mesures en profondeur

## Station 005
|  | Campagne : |  |  | PIRATA FR25
Données de campagne
|  | N° de station : |  |  | 5 |  | N° de palanquée : | [7 empty] | 1 |  | Date d'analyse : |  | 2015-03-31
[6 empty] | Position |  | Degrés | Minutes | [5 empty] | Cardinal | Décimale
[6 empty] | Latitude |  | 6 | 0 | : | - | N | E | -6°0 | S | -6
[6 empty] | Longitude |  | 8 | 0 | : | + | S | W | 8°0 | E | 8
[6 empty] | Prélèvement |  | Date | 2015-03-31 |  |  |  | 6°0 | -1 | 2015-03-31T08:00:00z
[8 empty] | Heure | 8:00 |  |  |  | 8°0 | 1
Données :
|  | Température du laboratoire à la calibration ( t°c ) | [13 empty] | t°c = | 22 | °C
|  | Température du laboratoire au début de la série d'analyses | [13 empty] | t°lab = | 22.3 | °C
|  | Volume moyen de thiosulfate pour la titration à t°c | [13 empty] | Vmoy.titr.t°c = | 5.001 | mL
|  | Volume moyen de thiosulfate pour la détermination du blanc à t°c | [13 empty] | Vmoy.titr.blanc.t°c = | 0.006 | mL
|  | Masse volumique de l'eau pure à la calibration | [11 empty] | ρ = | 0.99777
|  | Normalite de l'iodate (NIO3) à la température de calibration | [11 empty] | N(IO3) = | 0.019988 | N
|  | Vol. de la prise d'essai d'iodate (VIO3) à 20°C | [11 empty] | V(IO3)20°C = | 5.0031 | mL
|  | Vol. de la prise d'essai d'iodate (VIO3) à t°c | [11 empty] | V(IO3)t°c= | 5.0032 | mL
|  | Volume moyen de thiosulfate pour la titration à 20° C | [11 empty] | Vmoy.titr.20°C = | 5.0009 | mL
|  | Volume moyen de thiosulfate pour la détermination du blanc à 20° C | [11 empty] | Vmoy.titr.blanc.20°C = | 0.0059999 | mL
|  | Normalite de l'iodate (NIO3) à 20°C | [11 empty] | N(IO3)20°C = | 0.019996 | N
|  | Titre du thiosulfate à 20°C | [11 empty] | V(Thio)20°C = | 0.0039944 | N
|  | Volume de réactif utilisé | [11 empty] | Vreg = | 2.0164 | mL
[14 empty] | DOreg = | 0.0017
|  |  |  | Choix de la série de flacons : |  |  |  | LPO | [5 empty] | IRD
LPO
|  | N° | N° des Flacons | T° prélèv. | Volume de thio. | Salinité | Prof. Théorique | Prof. Effective | V. flacons 20°C | A | B | Densité eau de mer à t° | Vol. à t° prél. des flacons | Densité eau pure à t° | Oxygène dissous |  |  |  | NO2 |  | NO3 + NO2 |  | NO3 |  | Phosphate |  | Silicate |  | chlorophyll-c3 | chlorophyll-c1+c2 | peridinin | 19'-butanoyloxyfucoxanthin | fucoxanthine | neoxanthin | prasinoxanthin | violaxanthin | 19'-hexanoyloxyfucoxanthin | diadinoxanthin | alloxanthin | diatoxanthin | zeaxanthin | lutein | divinyl chlorophyll-b | chlorophyll-b | total chlorophyll-b | alpha-carotene | beta-carotene | pheophorbide | divinyl chlorophyll-a | chlorophyll-a | total chlorophyll-a | pheophytin_a | crocoxanthin
|  | BTL |  | °C | ml |  | m | m | ml | [5 empty] | DOX1 |  | DOXY | DOX2 | NTRI | NTIW | NTRZ | NTZW | NTRA | NTAW | PHOS | PHOW | SLCA | SLCW | CHC3 | CHCZ | PERP | BFUP | FUCP | NEXW | PXAP | VIOW | HFUP | DXAP | AXAP | TXAP | ZXAP | LUTW | CHBD | CH2P | CHLB | AACP | BBCP | PHEP | CHAD | CH1P | CPHL | PHEA | CXAP
[13 empty] | mL |  | ml/l | ml/kg | µmol/l | µmol/kg | µmol/l | µmol/kg | µmol/l | µmol/kg | µmol/l | µmol/kg | µmol/l | µmol/kg | µmol/l | µmol/kg | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1
1 | 1 | 1 | 26 | 7.4 | 6.145 | 34.94 | 2000 | 2020 | 128.22 | 0.0007981 | -5.0585e-06 | 1.0273 | 128.2392 | 0.99988 | 5.442 | 5.298 | 243.1 | 236.6
1 | 1 | 2 | 32 | 7.8 | 3.751 | 34.612 | 1000 | 1009 | 125.28 | 0.00079687 | -5.0276e-06 | 1.027 | 125.2983 | 0.99986 | 3.396 | 3.307 | 151.7 | 147.7
1 | 1 | 3 | 40 | 10.3 | 1.703 | 34.684 | 500 | 505 | 122.34 | 0.00078964 | -4.8468e-06 | 1.0267 | 122.358 | 0.99968 | 1.572 | 1.531 | 70.2 | 68.4
1 | 1 | 4 | 44 | 17.1 | 2.144 | 35.623 | 100 | 102 | 129.67 | 0.00077324 | -4.4597e-06 | 1.026 | 129.6903 | 0.99876 | 1.869 | 1.821 | 83.5 | 81.3
1 | 1 | 5 | 55 | 17.4 | 2.098 | 35.623 | 100 | 102 | 126.67 | 0.00077262 | -4.4461e-06 | 1.0259 | 126.6898 | 0.99871 | 1.872 | 1.825 | 83.6 | 81.5 | 0.02 | 0.02 | 38.2 | 37.4 | 38.2 | 37.4 | 1.4 | 1.37 | 6.5 | 6.3 | 0.0056 | 0.0042 | -99999 | 0.0086 | 0.0065 | -99999 | 0.0003 | -99999 | 0.0062 | 0.0006 | -99999 | -99999 | 0.0026 |  | 0.0118 | 0.0027 |  | 0.0041 | -99999 |  | 0.006 | 0.0271 |  | -99999
1 | 1 | 6 | 98 | 18 | 2.627 | 35.707 | 80 | 82 | 126.98 | 0.0007714 | -4.4199e-06 | 1.0258 | 126.9999 | 0.9986 | 2.342 | 2.283 | 104.6 | 102 | 0.03 | 0.03 | 19.1 | 18.7 | 19.1 | 18.7 | 1.24 | 1.21 | 6.3 | 6.2 | 0.0147 | 0.0091 | 0.0011 | 0.0198 | 0.0123 | 0.0011 | 0.0006 | 0.0173 | -99999 | 0.0018 | 0.0006 | -99999 | 0.0047 |  | 0.0292 | 0.0087 |  | 0.0102 | -99999 |  | 0.016 | 0.0561 |  | -99999
1 | 1 | 7 | 104 | 18.7 | 2.773 | 35.758 | 60 | 61 | 127.33 | 0.00077001 | -4.3908e-06 | 1.0257 | 127.3501 | 0.99847 | 2.466 | 2.404 | 110.1 | 107.4 | 0.06 | 0.06 | 17.7 | 17.3 | 17.6 | 17.2 | 1.15 | 1.13 | 4.8 | 4.7 | 0.033 | 0.0228 | 0.0059 | 0.0336 | 0.0294 | 0.0032 | 0.0042 | 0.0339 | -99999 | 0.0044 | 0.0023 | -99999 | 0.0152 |  | 0.0669 | 0.0392 |  | 0.0234 | -99999 |  | 0.0424 | 0.1497 |  | -99999
1 | 1 | 8 | 109 | 19.9 | 3.458 | 35.752 | 40 | 41 | 125.56 | 0.00076772 | -4.3447e-06 | 1.0254 | 125.5798 | 0.99823 | 3.123 | 3.045 | 139.5 | 136 | 0.23 | 0.22 | 13.3 | 13 | 13.1 | 12.8 | 0.92 | 0.9 | 4 | 3.9 | 0.0747 | 0.046 | 0.0161 | 0.0622 | 0.0463 | 0.0135 | 0.008 | 0.0032 | 0.1097 | 0.0108 | 0.0018 | -99999 | 0.0279 |  | 0.0364 | 0.136 |  | 0.0254 | -99999 |  | 0.0588 | 0.3575 |  | -99999
1 | 1 | 9 | 130 | 28.1 | 4.981 | 35.533 | 20 | 21 | 122.45 | 0.00075498 | -4.1574e-06 | 1.0228 | 122.469 | 0.99621 | 4.62 | 4.517 | 206.3 | 201.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0.04 | 0.6 | 0.6 | 0.0225 | 0.0236 | 0.0102 | 0.0186 | 0.0141 | 0.0024 | -99999 | 0.0009 | 0.058 | 0.0089 | 0.0014 | -99999 | 0.097 |  | 0.0104 | 0.0242 |  | 0.0341 | -99999 |  | 0.0919 | 0.2359 |  | -99999
1 | 1 | 10 | 135 | 28.6 | 4.947 | 33.595 | 10 | 11 | 121.11 | 0.00075436 | -4.1531e-06 | 1.0211 | 121.1265 | 0.99607 | 4.64 | 4.544 | 207.2 | 202.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.03 | 0.03 | 3 | 3
1 | 1 | 11 | 154 | 28.7 | 5.039 | 31.86 | 0 | 3 | 124.41 | 0.00075423 | -4.1524e-06 | 1.0198 | 124.4248 | 0.99604 | 4.6 | 4.51 | 205.4 | 201.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 6.7 | 6.5 | 0.0105 | 0.0118 | 0.0044 | 0.006 | 0.0177 | 0.001 | -99999 | 0.0012 | 0.0225 | 0.0071 | -99999 | -99999 | 0.0985 |  | 0.0025 | 0.0088 |  | -99999 | 0.0308 |  | 0.0208 | 0.2194 |  | -99999
1 | 0 | 12
1 | 0 | 13
1 | 0 | 14
1 | 0 | 15
1 | 0 | 16
1 | 0 | 17
1 | 0 | 18
1 | 0 | 19
1 | 0 | 20
1 | 0 | 21
1 | 0 | 22
1 | 0 | 23
1 | 0 | 24
Profils des mesures en profondeur

## Station 006
|  | Campagne : |  |  | PIRATA FR25
Données de campagne
|  | N° de station : |  |  | 6 |  | N° de palanquée : | [7 empty] | 1 |  | Date d'analyse : |  | 2015-04-06
[6 empty] | Position |  | Degrés | Minutes | [5 empty] | Cardinal | Décimale
[6 empty] | Latitude |  | 10 | 0 | : | - | N | E | -10°0 | S | -10
[6 empty] | Longitude |  | 10 | 0 | : | - | S | W | -10°0 | W | -10
[6 empty] | Prélèvement |  | Date | 2015-04-04 |  |  |  | 10°0 | -1 | 2015-04-04T03:45:00z
[8 empty] | Heure | 3:45 |  |  |  | 10°0 | -1
Données :
|  | Température du laboratoire à la calibration ( t°c ) | [13 empty] | t°c = | 23.9 | °C
|  | Température du laboratoire au début de la série d'analyses | [13 empty] | t°lab = | 23.9 | °C
|  | Volume moyen de thiosulfate pour la titration à t°c | [13 empty] | Vmoy.titr.t°c = | 5.005 | mL
|  | Volume moyen de thiosulfate pour la détermination du blanc à t°c | [13 empty] | Vmoy.titr.blanc.t°c = | 0.006 | mL
|  | Masse volumique de l'eau pure à la calibration | [11 empty] | ρ = | 0.99732
|  | Normalite de l'iodate (NIO3) à la température de calibration | [11 empty] | N(IO3) = | 0.019979 | N
|  | Vol. de la prise d'essai d'iodate (VIO3) à 20°C | [11 empty] | V(IO3)20°C = | 5.0031 | mL
|  | Vol. de la prise d'essai d'iodate (VIO3) à t°c | [11 empty] | V(IO3)t°c= | 5.0033 | mL
|  | Volume moyen de thiosulfate pour la titration à 20° C | [11 empty] | Vmoy.titr.20°C = | 5.0048 | mL
|  | Volume moyen de thiosulfate pour la détermination du blanc à 20° C | [11 empty] | Vmoy.titr.blanc.20°C = | 0.0059998 | mL
|  | Normalite de l'iodate (NIO3) à 20°C | [11 empty] | N(IO3)20°C = | 0.019996 | N
|  | Titre du thiosulfate à 20°C | [11 empty] | V(Thio)20°C = | 0.0039895 | N
|  | Volume de réactif utilisé | [11 empty] | Vreg = | 2.0164 | mL
[14 empty] | DOreg = | 0.0017
|  |  |  | Choix de la série de flacons : |  |  |  | LPO | [5 empty] | IRD
LPO
|  | N° | N° des Flacons | T° prélèv. | Volume de thio. | Salinité | Prof. Théorique | Prof. Effective | V. flacons 20°C | A | B | Densité eau de mer à t° | Vol. à t° prél. des flacons | Densité eau pure à t° | Oxygène dissous |  |  |  | NO2 |  | NO3 + NO2 |  | NO3 |  | Phosphate |  | Silicate |  | chlorophyll-c3 | chlorophyll-c1+c2 | peridinin | 19'-butanoyloxyfucoxanthin | fucoxanthine | neoxanthin | prasinoxanthin | violaxanthin | 19'-hexanoyloxyfucoxanthin | diadinoxanthin | alloxanthin | diatoxanthin | zeaxanthin | lutein | divinyl chlorophyll-b | chlorophyll-b | total chlorophyll-b | alpha-carotene | beta-carotene | pheophorbide | divinyl chlorophyll-a | chlorophyll-a | total chlorophyll-a | pheophytin_a | crocoxanthin
|  | BTL |  | °C | ml |  | m | m | ml | [5 empty] | DOX1 |  | DOXY | DOX2 | NTRI | NTIW | NTRZ | NTZW | NTRA | NTAW | PHOS | PHOW | SLCA | SLCW | CHC3 | CHCZ | PERP | BFUP | FUCP | NEXW | PXAP | VIOW | HFUP | DXAP | AXAP | TXAP | ZXAP | LUTW | CHBD | CH2P | CHLB | AACP | BBCP | PHEP | CHAD | CH1P | CPHL | PHEA | CXAP
[13 empty] | mL |  | ml/l | ml/kg | µmol/l | µmol/kg | µmol/l | µmol/kg | µmol/l | µmol/kg | µmol/l | µmol/kg | µmol/l | µmol/kg | µmol/l | µmol/kg | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1
1 | 1 | 1 | 386 | 9.8 | 5.803 | 34.93 | 2000 | 2021 | 119.69 | 0.00079103 | -4.8813e-06 | 1.0269 | 119.7079 | 0.99972 | 5.505 | 5.36 | 245.8 | 239.4
1 | 1 | 2 | 389 | 10.2 | 3.821 | 34.574 | 1000 | 1009 | 117.22 | 0.00078991 | -4.8537e-06 | 1.0266 | 117.2371 | 0.99968 | 3.697 | 3.601 | 165.1 | 160.8
1 | 1 | 3 | 391 | 12.4 | 2.184 | 34.644 | 500 | 505 | 117.57 | 0.00078409 | -4.7109e-06 | 1.0262 | 117.5872 | 0.99945 | 2.1 | 2.047 | 93.8 | 91.4
1 | 1 | 4 | 392 | 20.2 | 3.891 | 36.173 | 100 | 101.5 | 120.37 | 0.00076717 | -4.3339e-06 | 1.0256 | 120.3895 | 0.99816 | 3.665 | 3.574 | 163.7 | 159.6 | 0.41 | 0.4 | 9.7 | 9.5 | 9.3 | 9.1 | 0.69 | 0.68 | 2.8 | 2.7 | 0.0522 | 0.0373 | 0.003 | 0.0698 | 0.0166 | 0.0144 | 0.0017 | 0.0036 | 0.0872 | 0.0044 | 0.0008 | -99999 | 0.0459 |  | 0.0651 | 0.1104 |  | 0.0364 | -99999 |  | 0.1024 | 0.2161 |  | -99999
1 | 1 | 5 | 397 | 23.3 | 5.485 | 36.709 | 80 | 80.5 | 118.96 | 0.00076185 | -4.24e-06 | 1.0251 | 118.9799 | 0.99747 | 5.234 | 5.106 | 233.8 | 228 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.7
1 | 1 | 6 | 398 | 23.3 | 5.472 | 36.709 | 80 | 80.5 | 118.59 | 0.00076185 | -4.24e-06 | 1.0251 | 118.6098 | 0.99747 | 5.239 | 5.11 | 234 | 228.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.8 | 0.8 | 0.0165 | 0.0162 | -99999 | 0.0163 | 0.0044 | -99999 | -99999 | 0.0009 | 0.0505 | 0.0042 | -99999 | -99999 | 0.0905 |  | 0.0061 | 0.0187 |  | 0.0162 | -99999 |  | 0.0635 | 0.1197 |  | -99999
1 | 1 | 7 | 399 | 12.4 | 5.196 | 36.725 | 60 | 62 | 113.43 | 0.00078409 | -4.7109e-06 | 1.0279 | 113.449 | 0.99945 | 5.204 | 5.063 | 232.4 | 226.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.0078 | 0.0084 | -99999 | 0.0079 | 0.0034 | -99999 | -99999 | 0.0008 | 0.0273 | 0.0034 | -99999 | -99999 | 0.0802 |  | 0.0028 | 0.0078 |  | 0.0096 | -99999 |  | 0.0333 | 0.0668 |  | -99999
1 | 1 | 8 | 401 | 25.7 | 5.078 | 36.541 | 40 | 41 | 119.4 | 0.00075822 | -4.1892e-06 | 1.0243 | 119.4197 | 0.99687 | 4.827 | 4.713 | 215.6 | 210.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.0059 | 0.0066 | -99999 | 0.0053 | 0.0028 | -99999 | -99999 | 0.0006 | 0.0216 | 0.0039 | -99999 | -99999 | 0.0884 |  | 0.0028 | 0.0039 |  | 0.0099 | -99999 |  | 0.0337 | 0.0562 |  | -99999
1 | 1 | 9 | 402 | 26.1 | 4.89 | 36.48 | 20 | 21 | 119.3 | 0.00075765 | -4.1825e-06 | 1.0241 | 119.3197 | 0.99676 | 4.652 | 4.542 | 207.7 | 202.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.0036 | 0.0043 | -99999 | 0.0037 | 0.0023 | -99999 | -99999 | 0.0006 | 0.0144 | 0.0029 | -99999 | -99999 | 0.0705 |  | 0.0009 | 0.0028 |  | 0.0084 | -99999 |  | 0.0369 | 0.0286 |  | -99999
1 | 1 | 10 | 403 | 26.1 | 4.858 | 36.48 | 10 | 11 | 118.54 | 0.00075765 | -4.1825e-06 | 1.0241 | 118.5595 | 0.99676 | 4.651 | 4.542 | 207.7 | 202.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.5 | 0.5
1 | 1 | 11 | 404 | 26 | 4.667 | 36.481 | 0 | 2.2 | 113.87 | 0.0007578 | -4.1841e-06 | 1.0242 | 113.8888 | 0.99679 | 4.654 | 4.544 | 207.9 | 203 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.12 | 0.6 | 0.5 | 0.0032 | 0.0041 | -99999 | 0.0032 | 0.002 | -99999 | -99999 | 0.0006 | 0.0134 | 0.0028 | -99999 | -99999 | 0.0647 |  | 0.0015 | 0.0025 |  | 0.0075 | -99999 |  | 0.025 | 0.0355 |  | -99999
1 | 0 | 12
1 | 0 | 13
1 | 0 | 14
1 | 0 | 15
1 | 0 | 16
1 | 0 | 17
1 | 0 | 18
1 | 0 | 19
1 | 0 | 20
1 | 0 | 21
1 | 0 | 22
1 | 0 | 23
1 | 0 | 24
Profils des mesures en profondeur

## Station 007
|  | Campagne : |  |  | PIRATA FR25
Données de campagne
|  | N° de station : |  |  | 7 |  | N° de palanquée : | [7 empty] | 1 |  | Date d'analyse : |  | 2015-04-06
[6 empty] | Position |  | Degrés | Minutes | [5 empty] | Cardinal | Décimale
[6 empty] | Latitude |  | 6 | 0 | : | - | N | E | -6°0 | S | -6
[6 empty] | Longitude |  | 10 | 0 | : | - | S | W | -10°0 | W | -10
[6 empty] | Prélèvement |  | Date | 2015-04-06 |  |  |  | 6°0 | -1 | 2015-04-06T05:11:00z
[8 empty] | Heure | 5:11 |  |  |  | 10°0 | -1
Données :
|  | Température du laboratoire à la calibration ( t°c ) | [13 empty] | t°c = | 23.9 | °C
|  | Température du laboratoire au début de la série d'analyses | [13 empty] | t°lab = | 23.9 | °C
|  | Volume moyen de thiosulfate pour la titration à t°c | [13 empty] | Vmoy.titr.t°c = | 5.005 | mL
|  | Volume moyen de thiosulfate pour la détermination du blanc à t°c | [13 empty] | Vmoy.titr.blanc.t°c = | 0.006 | mL
|  | Masse volumique de l'eau pure à la calibration | [11 empty] | ρ = | 0.99732
|  | Normalite de l'iodate (NIO3) à la température de calibration | [11 empty] | N(IO3) = | 0.019979 | N
|  | Vol. de la prise d'essai d'iodate (VIO3) à 20°C | [11 empty] | V(IO3)20°C = | 5.0031 | mL
|  | Vol. de la prise d'essai d'iodate (VIO3) à t°c | [11 empty] | V(IO3)t°c= | 5.0033 | mL
|  | Volume moyen de thiosulfate pour la titration à 20° C | [11 empty] | Vmoy.titr.20°C = | 5.0048 | mL
|  | Volume moyen de thiosulfate pour la détermination du blanc à 20° C | [11 empty] | Vmoy.titr.blanc.20°C = | 0.0059998 | mL
|  | Normalite de l'iodate (NIO3) à 20°C | [11 empty] | N(IO3)20°C = | 0.019996 | N
|  | Titre du thiosulfate à 20°C | [11 empty] | V(Thio)20°C = | 0.0039895 | N
|  | Volume de réactif utilisé | [11 empty] | Vreg = | 2.0164 | mL
[14 empty] | DOreg = | 0.0017
|  |  |  | Choix de la série de flacons : |  |  |  | LPO | [5 empty] | IRD
LPO
|  | N° | N° des Flacons | T° prélèv. | Volume de thio. | Salinité | Prof. Théorique | Prof. Effective | V. flacons 20°C | A | B | Densité eau de mer à t° | Vol. à t° prél. des flacons | Densité eau pure à t° | Oxygène dissous |  |  |  | NO2 |  | NO3 + NO2 |  | NO3 |  | Phosphate |  | Silicate |  | chlorophyll-c3 | chlorophyll-c1+c2 | peridinin | 19'-butanoyloxyfucoxanthin | fucoxanthine | neoxanthin | prasinoxanthin | violaxanthin | 19'-hexanoyloxyfucoxanthin | diadinoxanthin | alloxanthin | diatoxanthin | zeaxanthin | lutein | divinyl chlorophyll-b | chlorophyll-b | total chlorophyll-b | alpha-carotene | beta-carotene | pheophorbide | divinyl chlorophyll-a | chlorophyll-a | total chlorophyll-a | pheophytin_a | crocoxanthin
|  | BTL |  | °C | ml |  | m | m | ml | [5 empty] | DOX1 |  | DOXY | DOX2 | NTRI | NTIW | NTRZ | NTZW | NTRA | NTAW | PHOS | PHOW | SLCA | SLCW | CHC3 | CHCZ | PERP | BFUP | FUCP | NEXW | PXAP | VIOW | HFUP | DXAP | AXAP | TXAP | ZXAP | LUTW | CHBD | CH2P | CHLB | AACP | BBCP | PHEP | CHAD | CH1P | CPHL | PHEA | CXAP
[13 empty] | mL |  | ml/l | ml/kg | µmol/l | µmol/kg | µmol/l | µmol/kg | µmol/l | µmol/kg | µmol/l | µmol/kg | µmol/l | µmol/kg | µmol/l | µmol/kg | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1
1 | 1 | 1 | 326 | 6.9 | 5.852 | 34.942 | 2000 | 2021 | 118.59 | 0.00079965 | -5.0978e-06 | 1.0274 | 118.6077 | 0.99991 | 5.604 | 5.454 | 250.3 | 243.6
1 | 1 | 2 | 333 | 7.7 | 3.809 | 34.59 | 1000 | 1008 | 117.98 | 0.00079718 | -5.0353e-06 | 1.027 | 117.9972 | 0.99987 | 3.661 | 3.565 | 163.5 | 159.2
1 | 1 | 3 | 334 | 10 | 2.134 | 34.61 | 500 | 502.4 | 117.64 | 0.00079047 | -4.8674e-06 | 1.0266 | 117.6572 | 0.9997 | 2.051 | 1.998 | 91.6 | 89.2
1 | 1 | 4 | 336 | 20.3 | 3.319 | 35.924 | 100 | 100.3 | 118.01 | 0.00076698 | -4.3304e-06 | 1.0254 | 118.0288 | 0.99814 | 3.188 | 3.109 | 142.4 | 138.8 | 0.5 | 0.49 | 12.1 | 11.9 | 11.6 | 11.4 | 0.89 | 0.87 | 3.4 | 3.3 | 0.0452 | 0.0308 | 0.0023 | 0.0614 | 0.0138 | 0.0054 | 0.0023 | 0.0025 | 0.0646 | 0.0059 | -99999 | -99999 | 0.0368 |  | 0.1761 | -99999 |  | 0.0325 | -99999 |  | 0.0733 | 0.2006 |  | -99999
1 | 1 | 5 | 337 | 22.2 | 4.031 | 36.052 | 80 | 80.8 | 118.14 | 0.00076365 | -4.2697e-06 | 1.025 | 118.159 | 0.99773 | 3.87 | 3.776 | 172.8 | 168.6 | 0.4 | 0.39 | 6.1 | 6 | 5.7 | 5.6 | 0.55 | 0.53 | 2.2 | 2.2
1 | 1 | 6 | 339 | 24.2 | 4.951 | 36.129 | 60 | 61.5 | 116.25 | 0.00076044 | -4.2187e-06 | 1.0244 | 116.2687 | 0.99725 | 4.836 | 4.72 | 216 | 210.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 1.3 | 1.2 | 0.0619 | 0.0473 | 0.0055 | 0.0753 | 0.0159 | 0.0134 | 0.0027 | 0.005 | 0.1196 | 0.0102 | 0.0003 | 0.0009 | 0.0874 |  | 0.0481 | 0.1852 |  | 0.0462 | -99999 |  | 0.1383 | 0.3131 |  | -99999
1 | 1 | 7 | 340 | 24.4 | 5.033 | 36.135 | 60 | 61.5 | 117.73 | 0.00076014 | -4.2144e-06 | 1.0244 | 117.749 | 0.9972 | 4.853 | 4.738 | 216.7 | 211.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.18 | 1.2 | 1.2 | 0.035 | 0.0333 | 0.0061 | 0.0392 | 0.0101 | -99999 | -99999 | 0.0012 | 0.0886 | 0.0064 | -99999 | -99999 | 0.0849 |  | 0.0062 | 0.0629 |  | 0.0252 | -99999 |  | 0.0856 | 0.192 |  | -99999
1 | 1 | 8 | 346 | 27.8 | 4.793 | 36.244 | 40 | 40.6 | 118.77 | 0.00075537 | -4.1603e-06 | 1.0234 | 118.7893 | 0.99629 | 4.58 | 4.475 | 204.5 | 199.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0.6 | 0.6 | 0.0048 | 0.0074 | 0.0018 | 0.0029 | 0.0026 | -99999 | -99999 | 0.0005 | 0.0162 | 0.0028 | -99999 | -99999 | 0.0661 |  | 0.0023 | 0.0048 |  | 0.0105 | -99999 |  | 0.0427 | 0.0532 |  | -99999
1 | 1 | 9 | 349 | 27.7 | 4.784 | 36.243 | 20 | 20.9 | 118.69 | 0.0007555 | -4.1613e-06 | 1.0234 | 118.7093 | 0.99632 | 4.574 | 4.47 | 204.3 | 199.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.12 | 0.6 | 0.6 | 0.0051 | 0.0072 | -99999 | 0.0032 | 0.0028 | -99999 | -99999 | 0.0005 | 0.0161 | 0.0029 | -99999 | -99999 | 0.069 |  | 0.0026 | 0.0049 |  | 0.0111 | -99999 |  | 0.043 | 0.056 |  | -99999
1 | 1 | 10 | 353 | 27.8 | 4.781 | 36.244 | 10 | 10.1 | 118.58 | 0.00075537 | -4.1603e-06 | 1.0234 | 118.5993 | 0.99629 | 4.576 | 4.471 | 204.4 | 199.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.11 | 0.6 | 0.6
1 | 1 | 11 | 355 | 27.7 | 4.835 | 36.244 | 0 | 2.3 | 119.95 | 0.0007555 | -4.1613e-06 | 1.0234 | 119.9695 | 0.99632 | 4.574 | 4.469 | 204.3 | 199.6 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.11 | 0.6 | 0.6 | 0.0009 | 0.0031 | -99999 | -99999 | -99999 | -99999 | -99999 | -99999 | 0.002 | 0.0011 | -99999 | -99999 | 0.0802 |  | -99999 | 0.0037 |  | 0.0089 | -99999 |  | 0.036 | 0.0182 |  | -99999
1 | 0 | 12
1 | 0 | 13
1 | 0 | 14
1 | 0 | 15
1 | 0 | 16
1 | 0 | 17
1 | 0 | 18
1 | 0 | 19
1 | 0 | 20
1 | 0 | 21
1 | 0 | 22
1 | 0 | 23
1 | 0 | 24
Profils des mesures en profondeur

## Station 008
|  | Campagne : |  |  | PIRATA FR25
Données de campagne
|  | N° de station : |  |  | 8 |  | N° de palanquée : | [7 empty] | 1 |  | Date d'analyse : |  | 2015-04-11
[6 empty] | Position |  | Degrés | Minutes | [5 empty] | Cardinal | Décimale
[6 empty] | Latitude |  | 0 | 0 | : | + | N | E | 0°0 | N | 0
[6 empty] | Longitude |  | 23 | 0 | : | - | S | W | -23°0 | W | -23
[6 empty] | Prélèvement |  | Date | 2015-04-11 |  |  |  | 0°0 | 1 | 2015-04-11T06:00:00z
[8 empty] | Heure | 6:00 |  |  |  | 23°0 | -1
Données :
|  | Température du laboratoire à la calibration ( t°c ) | [13 empty] | t°c = | 20.9 | °C
|  | Température du laboratoire au début de la série d'analyses | [13 empty] | t°lab = | 21.4 | °C
|  | Volume moyen de thiosulfate pour la titration à t°c | [13 empty] | Vmoy.titr.t°c = | 5.002 | mL
|  | Volume moyen de thiosulfate pour la détermination du blanc à t°c | [13 empty] | Vmoy.titr.blanc.t°c = | 0.006 | mL
|  | Masse volumique de l'eau pure à la calibration | [11 empty] | ρ = | 0.99802
|  | Normalite de l'iodate (NIO3) à la température de calibration | [11 empty] | N(IO3) = | 0.019992 | N
|  | Vol. de la prise d'essai d'iodate (VIO3) à 20°C | [11 empty] | V(IO3)20°C = | 5.0031 | mL
|  | Vol. de la prise d'essai d'iodate (VIO3) à t°c | [11 empty] | V(IO3)t°c= | 5.0031 | mL
|  | Volume moyen de thiosulfate pour la titration à 20° C | [11 empty] | Vmoy.titr.20°C = | 5.002 | mL
|  | Volume moyen de thiosulfate pour la détermination du blanc à 20° C | [11 empty] | Vmoy.titr.blanc.20°C = | 0.0059999 | mL
|  | Normalite de l'iodate (NIO3) à 20°C | [11 empty] | N(IO3)20°C = | 0.019996 | N
|  | Titre du thiosulfate à 20°C | [11 empty] | V(Thio)20°C = | 0.0039946 | N
|  | Volume de réactif utilisé | [11 empty] | Vreg = | 2.0164 | mL
[14 empty] | DOreg = | 0.0017
|  |  |  | Choix de la série de flacons : |  |  |  | LPO | [5 empty] | IRD
LPO
|  | N° | N° des Flacons | T° prélèv. | Volume de thio. | Salinité | Prof. Théorique | Prof. Effective | V. flacons 20°C | A | B | Densité eau de mer à t° | Vol. à t° prél. des flacons | Densité eau pure à t° | Oxygène dissous |  |  |  | NO2 |  | NO3 + NO2 |  | NO3 |  | Phosphate |  | Silicate |  | chlorophyll-c3 | chlorophyll-c1+c2 | peridinin | 19'-butanoyloxyfucoxanthin | fucoxanthine | neoxanthin | prasinoxanthin | violaxanthin | 19'-hexanoyloxyfucoxanthin | diadinoxanthin | alloxanthin | diatoxanthin | zeaxanthin | lutein | divinyl chlorophyll-b | chlorophyll-b | total chlorophyll-b | alpha-carotene | beta-carotene | pheophorbide | divinyl chlorophyll-a | chlorophyll-a | total chlorophyll-a | pheophytin_a | crocoxanthin
|  | BTL |  | °C | ml |  | m | m | ml | [5 empty] | DOX1 |  | DOXY | DOX2 | NTRI | NTIW | NTRZ | NTZW | NTRA | NTAW | PHOS | PHOW | SLCA | SLCW | CHC3 | CHCZ | PERP | BFUP | FUCP | NEXW | PXAP | VIOW | HFUP | DXAP | AXAP | TXAP | ZXAP | LUTW | CHBD | CH2P | CHLB | AACP | BBCP | PHEP | CHAD | CH1P | CPHL | PHEA | CXAP
[13 empty] | mL |  | ml/l | ml/kg | µmol/l | µmol/kg | µmol/l | µmol/kg | µmol/l | µmol/kg | µmol/l | µmol/kg | µmol/l | µmol/kg | µmol/l | µmol/kg | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1 | µg.l-1
1 | 1 | 1 | 326 | 10.3 | 6.065 | 34.964 | 2000 | 2020 | 118.59 | 0.00078964 | -4.8468e-06 | 1.0269 | 118.6077 | 0.99968 | 5.816 | 5.663 | 259.7 | 252.9
1 | 1 | 2 | 333 | 11.2 | 3.763 | 34.61 | 1000 | 1009 | 117.98 | 0.0007872 | -4.7868e-06 | 1.0264 | 117.9972 | 0.99959 | 3.622 | 3.528 | 161.7 | 157.6
1 | 1 | 3 | 334 | 13.3 | 3.006 | 34.644 | 500 | 504.1 | 117.64 | 0.00078185 | -4.6572e-06 | 1.0261 | 117.6572 | 0.99934 | 2.899 | 2.825 | 129.4 | 126.2
1 | 1 | 4 | 336 | 20.3 | 3.982 | 35.995 | 100 | 100.5 | 118.01 | 0.00076698 | -4.3304e-06 | 1.0254 | 118.0289 | 0.99814 | 3.832 | 3.737 | 171.1 | 166.9 | 0.1 | 0.09 | 9.3 | 9.1 | 9.2 | 9 | 0.71 | 0.69 | 3.5 | 3.4 | 0.0305 | 0.0198 | 0.0016 | 0.0365 | 0.0113 | -99999 | -99999 | -99999 | 0.0475 | 0.0029 | 0.0008 | -99999 | 0.012 |  | 0.0329 | 0.07 |  | 0.0222 | -99999 |  | 0.0391 | 0.1387 |  | -99999
1 | 1 | 5 | 337 | 22.6 | 4.394 | 36.388 | 80 | 81.3 | 118.14 | 0.00076299 | -4.2585e-06 | 1.0251 | 118.1594 | 0.99764 | 4.225 | 4.122 | 188.7 | 184.1 | 0.23 | 0.22 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 0.41 | 0.4 | 1.8 | 1.8 | 0.039 | 0.0328 | 0.0022 | 0.0542 | 0.026 | 0.0046 | 0.003 | 0.0027 | 0.0678 | 0.0048 | 0.0017 | -99999 | 0.0398 |  | 0.1834 | -99999 |  | 0.0415 | -99999 |  | 0.0859 | 0.2284 |  | -99999
1 | 1 | 6 | 339 | 25.5 | 4.8 | 36.466 | 60 | 61.5 | 116.25 | 0.00075851 | -4.1927e-06 | 1.0243 | 116.2691 | 0.99692 | 4.694 | 4.582 | 209.6 | 204.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 1 | 1 | 0.039 | 0.0383 | 0.0077 | 0.0283 | 0.0134 | 0.0028 | 0.0022 | 0.0019 | 0.0885 | 0.0072 | 0.002 | -99999 | 0.1155 |  | 0.0317 | 0.1035 |  | 0.0584 | -99999 |  | 0.1896 | 0.3345 |  | -99999
1 | 1 | 7 | 340 | 27.1 | 4.904 | 36.138 | 40 | 41.7 | 117.73 | 0.00075629 | -4.1683e-06 | 1.0235 | 117.749 | 0.99649 | 4.734 | 4.625 | 211.4 | 206.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0.8 | 0.8 | 0.0172 | 0.0193 | 0.0078 | 0.0101 | 0.008 | -99999 | -99999 | 0.0012 | 0.051 | 0.0058 | -99999 | -99999 | 0.1299 |  | 0.0058 | 0.0186 |  | 0.027 | -99999 |  | 0.0797 | 0.1842 |  | -99999
1 | 1 | 8 | 346 | 27.1 | 4.944 | 36.132 | 40 | 41.7 | 118.77 | 0.00075629 | -4.1683e-06 | 1.0235 | 118.7892 | 0.99649 | 4.731 | 4.622 | 211.3 | 206.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.8 | 0.8
1 | 1 | 9 | 349 | 27.4 | 4.91 | 35.87 | 20 | 21.4 | 118.69 | 0.00075589 | -4.1647e-06 | 1.0232 | 118.7088 | 0.99641 | 4.701 | 4.594 | 210 | 205.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.0131 | 0.0172 | 0.0082 | 0.009 | 0.0065 | -99999 | -99999 | 0.0019 | 0.0416 | 0.0071 | -99999 | -99999 | 0.1219 |  | 0.0043 | 0.017 |  | 0.0295 | -99999 |  | 0.0681 | 0.2084 |  | -99999
1 | 1 | 10 | 353 | 27.6 | 4.861 | 35.379 | 10 | 11.2 | 118.58 | 0.00075563 | -4.1624e-06 | 1.0228 | 118.5982 | 0.99635 | 4.659 | 4.555 | 208.1 | 203.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.8 | 0.8
1 | 1 | 11 | 355 | 27.3 | 4.988 | 35.125 | 0 | 2.5 | 119.95 | 0.00075602 | -4.1658e-06 | 1.0227 | 119.9681 | 0.99643 | 4.725 | 4.62 | 211 | 206.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.9 | 0.8 | 0.0125 | 0.0154 | 0.0041 | 0.0086 | 0.0102 | -99999 | -99999 | 0.0022 | 0.0325 | 0.0077 | -99999 | -99999 | 0.132 |  | 0.0047 | 0.0193 |  | -99999 | 0.0423 |  | 0.0806 | 0.2512 |  | -99999
1 | 0 | 12
1 | 0 | 13
1 | 0 | 14
1 | 0 | 15
1 | 0 | 16
1 | 0 | 17
1 | 0 | 18
1 | 0 | 19
1 | 0 | 20
1 | 0 | 21
1 | 0 | 22
1 | 0 | 23
1 | 0 | 24
Profils des mesures en profondeur

## Volumes flacons
Volume des flacons
Numéro du flacon |  | Volume | Casse | Origine
mL
26 | 1 | 128.224 |  | LPO
27 | 0 |  |  | LPO
28 | 0 |  |  | LPO
29 | 0 |  |  | LPO
30 | 0 |  |  | LPO
31 | 0 |  |  | LPO
32 | 1 | 125.283 |  | LPO
33 | 0 |  |  | LPO
34 | 0 |  |  | LPO
35 | 0 |  |  | LPO
36 | 0 |  |  | LPO
37 | 0 |  |  | LPO
38 | 0 |  |  | LPO
39 | 0 |  |  | LPO
40 | 1 | 122.335 |  | LPO
41 | 0 |  |  | LPO
42 | 0 |  |  | LPO
43 | 0 |  |  | LPO
44 | 1 | 129.671 |  | LPO
45 | 0 |  |  | LPO
46 | 0 |  |  | LPO
47 | 0 |  |  | LPO
48 | 0 |  |  | LPO
49 | 0 |  |  | LPO
50 | 0 |  |  | LPO
51 | 0 |  |  | LPO
52 | 0 |  |  | LPO
53 | 0 |  |  | LPO
54 | 0 |  |  | LPO
55 | 1 | 126.672 |  | LPO
56 | 0 |  |  | LPO
57 | 0 |  |  | LPO
58 | 0 |  |  | LPO
59 | 0 |  |  | LPO
60 | 0 |  |  | LPO
61 | 0 |  |  | LPO
62 | 0 |  |  | LPO
63 | 0 |  |  | LPO
64 | 0 |  |  | LPO
65 | 0 |  |  | LPO
66 | 0 |  |  | LPO
67 | 0 |  |  | LPO
68 | 0 |  |  | LPO
69 | 0 |  |  | LPO
70 | 0 |  |  | LPO
71 | 0 |  |  | LPO
72 | 0 |  |  | LPO
73 | 0 |  |  | LPO
74 | 0 |  |  | LPO
75 | 0 |  |  | LPO
76 | 0 |  |  | LPO
77 | 0 |  |  | LPO
78 | 0 |  |  | LPO
79 | 0 |  |  | LPO
80 | 0 |  |  | LPO
81 | 0 |  |  | LPO
82 | 0 |  |  | LPO
83 | 0 |  |  | LPO
84 | 0 |  |  | LPO
85 | 0 |  |  | LPO
86 | 0 |  |  | LPO
87 | 0 |  |  | LPO
88 | 0 |  |  | LPO
89 | 0 |  |  | LPO
90 | 0 |  |  | LPO
91 | 0 |  |  | LPO
92 | 0 |  |  | LPO
93 | 0 |  |  | LPO
94 | 0 |  |  | LPO
95 | 0 |  |  | LPO
96 | 0 |  |  | LPO
97 | 0 |  |  | LPO
98 | 1 | 126.984 |  | LPO
99 | 0 |  |  | LPO
100 | 0 |  |  | LPO
101 | 0 |  |  | LPO
102 | 0 |  |  | LPO
103 | 0 |  |  | LPO
104 | 1 | 127.334 |  | LPO
105 | 0 |  |  | LPO
106 | 0 |  |  | LPO
107 | 0 |  |  | LPO
108 | 0 |  |  | LPO
109 | 1 | 125.559 |  | LPO
110 | 0 |  |  | LPO
111 | 0 |  |  | LPO
112 | 0 |  |  | LPO
113 | 0 |  |  | LPO
114 | 0 |  |  | LPO
115 | 0 |  |  | LPO
116 | 0 |  |  | LPO
117 | 0 |  |  | LPO
118 | 0 |  |  | LPO
119 | 0 |  |  | LPO
120 | 0 |  |  | LPO
121 | 0 |  |  | LPO
122 | 0 |  |  | LPO
123 | 0 |  |  | LPO
124 | 0 |  |  | LPO
125 | 0 |  |  | LPO
126 | 0 |  |  | LPO
127 | 0 |  |  | LPO
128 | 0 |  |  | LPO
129 | 0 |  |  | LPO
130 | 1 | 122.454 |  | LPO
131 | 0 |  |  | LPO
132 | 0 |  |  | LPO
133 | 0 |  |  | LPO
134 | 0 |  |  | LPO
135 | 1 | 121.113 |  | LPO
136 | 0 |  |  | LPO
137 | 0 |  |  | LPO
138 | 0 |  |  | LPO
139 | 0 |  |  | LPO
140 | 0 |  |  | LPO
141 | 0 |  |  | LPO
142 | 0 |  |  | LPO
143 | 0 |  |  | LPO
144 | 0 |  |  | LPO
145 | 0 |  |  | LPO
146 | 1 | 126.446 |  | LPO
147 | 0 |  |  | LPO
148 | 0 |  |  | LPO
149 | 0 |  |  | LPO
150 | 0 |  |  | LPO
151 | 0 |  |  | LPO
152 | 0 |  |  | LPO
153 | 1 | 117.524 |  | LPO
154 | 1 | 124.41 |  | LPO
155 | 1 | 120.745 |  | LPO
156 | 0 |  |  | LPO
157 | 1 | 129.58 |  | LPO
158 | 1 | 130.29 |  | LPO
159 | 0 |  |  | LPO
160 | 1 | 130.08 |  | LPO
161 | 1 | 128.25 |  | LPO
162 | 1 | 112.92 |  | LPO
163 | 0 |  |  | LPO
164 | 0 |  |  | LPO
165 | 0 |  |  | LPO
166 | 0 |  |  | LPO
167 | 0 |  |  | LPO
168 | 0 |  |  | LPO
169 | 0 |  |  | LPO
170 | 0 |  |  | LPO
171 | 0 |  |  | LPO
172 | 0 |  |  | LPO
173 | 0 |  |  | LPO
174 | 0 |  |  | LPO
175 | 0 |  |  | LPO
176 | 0 |  |  | LPO
177 | 0 |  |  | LPO
178 | 0 |  |  | LPO
179 | 0 |  |  | LPO
180 | 0 |  |  | LPO
181 | 0 |  |  | LPO
182 | 0 |  |  | LPO
183 | 0 |  |  | LPO
184 | 0 |  |  | LPO
185 | 0 |  |  | LPO
186 | 0 |  |  | LPO
187 | 0 |  |  | LPO
188 | 0 |  |  | LPO
189 | 0 |  |  | LPO
190 | 0 |  |  | LPO
191 | 0 |  |  | LPO
192 | 0 |  |  | LPO
193 | 0 |  |  | LPO
194 | 0 |  |  | LPO
195 | 0 |  |  | LPO
196 | 0 |  |  | LPO
197 | 0 |  |  | LPO
198 | 0 |  |  | LPO
199 | 0 |  |  | LPO
200 | 0 |  |  | LPO
201 | 1 | 129.01 |  | LPO
202 | 0 |  |  | LPO
203 | 0 |  |  | LPO
204 | 0 |  |  | LPO
205 | 0 |  |  | LPO
206 | 0 |  |  | LPO
207 | 0 |  |  | LPO
208 | 0 |  |  | LPO
209 | 0 |  |  | LPO
210 | 0 |  |  | LPO
211 | 0 |  |  | LPO
212 | 0 |  |  | LPO
213 | 0 |  |  | LPO
214 | 0 |  |  | LPO
215 | 0 |  |  | LPO
216 | 0 |  |  | LPO
217 | 0 |  |  | LPO
218 | 0 |  |  | LPO
219 | 0 |  |  | LPO
220 | 0 |  |  | LPO
221 | 0 |  |  | LPO
222 | 0 |  |  | LPO
223 | 0 |  |  | LPO
224 | 0 |  |  | LPO
225 | 0 |  |  | LPO
226 | 0 |  |  | LPO
227 | 0 |  |  | LPO
228 | 0 |  |  | LPO
229 | 0 |  |  | LPO
230 | 0 |  |  | LPO
231 | 0 |  |  | LPO
232 | 0 |  |  | LPO
233 | 0 |  |  | LPO
234 | 0 |  |  | LPO
235 | 0 |  |  | LPO
236 | 0 |  |  | LPO
237 | 0 |  |  | LPO
238 | 0 |  |  | LPO
239 | 0 |  |  | LPO
240 | 0 |  |  | LPO
241 | 0 |  |  | LPO
242 | 0 |  |  | LPO
243 | 0 |  |  | LPO
244 | 0 |  |  | LPO
245 | 0 |  |  | LPO
246 | 0 |  |  | LPO
247 | 0 |  |  | LPO
248 | 0 |  |  | LPO
249 | 0 |  |  | LPO
250 | 0 |  |  | LPO
251 | 0 |  |  | LPO
252 | 0 |  |  | LPO
253 | 0 |  |  | LPO
254 | 0 |  |  | LPO
255 | 0 |  |  | LPO
256 | 0 |  |  | LPO
257 | 0 |  |  | LPO
258 | 0 |  |  | LPO
259 | 0 |  |  | LPO
260 | 0 |  |  | LPO
261 | 0 |  |  | LPO
262 | 0 |  |  | LPO
263 | 0 |  |  | LPO
264 | 0 |  |  | LPO
265 | 0 |  |  | LPO
266 | 0 |  |  | LPO
267 | 0 |  |  | LPO
268 | 0 |  |  | LPO
269 | 0 |  |  | LPO
270 | 0 |  |  | LPO
271 | 0 |  |  | LPO
272 | 0 |  |  | LPO
273 | 0 |  |  | LPO
274 | 0 |  |  | LPO
275 | 0 |  |  | LPO
276 | 0 |  |  | LPO
277 | 0 |  |  | LPO
278 | 0 |  |  | LPO
279 | 0 |  |  | LPO
280 | 0 |  |  | LPO
281 | 0 |  |  | LPO
282 | 0 |  |  | LPO
283 | 0 |  |  | LPO
284 | 0 |  |  | LPO
285 | 0 |  |  | LPO
286 | 0 |  |  | LPO
287 | 0 |  |  | LPO
288 | 0 |  |  | LPO
289 | 0 |  |  | LPO
290 | 0 |  |  | LPO
291 | 0 |  |  | LPO
292 | 0 |  |  | LPO
293 | 0 |  |  | LPO
294 | 0 |  |  | LPO
295 | 0 |  |  | LPO
296 | 0 |  |  | LPO
297 | 0 |  |  | LPO
298 | 0 |  |  | LPO
299 | 0 |  |  | LPO
300 | 0 |  |  | LPO
301 | 0 |  |  | LPO
302 | 1 | 119.379 |  | LPO
303 | 1 | 120.374 |  | LPO
304 | 1 | 116.626 |  | LPO
305 | 0 |  |  | LPO
306 | 0 |  |  | LPO
307 | 1 | 117.524 |  | LPO
308 | 0 |  |  | LPO
309 | 1 | 118.773 |  | LPO
310 | 1 | 119.442 |  | LPO
311 | 0 |  |  | LPO
312 | 1 | 117.214 |  | LPO
313 | 0 |  |  | LPO
314 | 0 |  |  | LPO
315 | 1 | 117.943 |  | LPO
316 | 0 |  |  | LPO
317 | 1 | 119754 |  | LPO
318 | 1 | 118.388 |  | LPO
319 | 0 |  |  | LPO
320 | 0 |  |  | LPO
321 | 1 | 117.368 |  | LPO
322 | 0 |  |  | LPO
323 | 0 |  |  | LPO
324 | 1 | 118.095 |  | LPO
325 | 1 | 115.891 |  | LPO
326 | 1 | 118.589 |  | LPO
327 | 0 |  |  | LPO
328 | 0 |  |  | LPO
329 | 0 |  |  | LPO
330 | 0 |  |  | LPO
331 | 0 |  |  | LPO
332 | 0 |  |  | LPO
333 | 1 | 117.981 |  | LPO
334 | 1 | 117.641 |  | LPO
335 | 0 |  |  | LPO
336 | 1 | 118.006 |  | LPO
337 | 1 | 118.138 |  | LPO
338 | 0 |  |  | LPO
339 | 1 | 116.251 |  | LPO
340 | 1 | 117.73 |  | LPO
341 | 0 |  |  | LPO
342 | 0 |  |  | LPO
343 | 0 |  |  | LPO
344 | 0 |  |  | LPO
345 | 0 |  |  | LPO
346 | 1 | 118.769 |  | LPO
347 | 0 |  |  | LPO
348 | 0 |  |  | LPO
349 | 1 | 118.686 |  | LPO
350 | 0 |  |  | LPO
351 | 0 |  |  | LPO
352 | 0 |  |  | LPO
353 | 1 | 118.576 |  | LPO
354 | 0 |  |  | LPO
355 | 1 | 119.95 |  | LPO
356 | 1 | 118.107 |  | LPO
357 | 1 | 116.434 |  | LPO
358 | 1 | 119.313 |  | LPO
359 | 1 | 120.369 |  | LPO
360 | 0 |  |  | LPO
361 | 1 | 117.613 |  | LPO
362 | 0 |  |  | LPO
363 | 0 |  |  | LPO
364 | 1 | 117.962 |  | LPO
365 | 1 | 120.653 |  | LPO
366 | 1 | 119.548 |  | LPO
367 | 1 | 117.301 |  | LPO
368 | 0 |  |  | LPO
369 | 0 |  |  | LPO
370 | 1 | 120.063 |  | LPO
371 | 1 | 120.495 |  | LPO
372 | 0 |  |  | LPO
373 | 0 |  |  | LPO
374 | 1 | 119.372 |  | LPO
375 | 1 | 119.386 |  | LPO
376 | 1 | 118.403 |  | LPO
377 | 1 | 119.976 |  | LPO
378 | 1 | 119.534 |  | LPO
379 | 0 |  |  | LPO
380 | 1 | 116.469 |  | LPO
381 | 1 | 119.673 |  | LPO
382 | 1 | 119.041 |  | LPO
383 | 0 |  |  | LPO
384 | 1 | 119.776 |  | LPO
385 | 0 |  |  | LPO
386 | 1 | 119.691 |  | LPO
387 | 0 |  |  | LPO
388 | 0 |  |  | LPO
389 | 1 | 117.222 |  | LPO
390 | 0 |  |  | LPO
391 | 1 | 117.569 |  | LPO
392 | 1 | 120.365 |  | LPO
393 | 0 |  |  | LPO
394 | 0 |  |  | LPO
395 | 0 |  |  | LPO
396 | 0 |  |  | LPO
397 | 1 | 118.962 |  | LPO
398 | 1 | 118.586 |  | LPO
399 | 1 | 113.433 |  | LPO
400 | 0 |  |  | LPO
401 | 1 | 119.398 |  | LPO
402 | 1 | 119.296 |  | LPO
403 | 1 | 118.544 |  | LPO
404 | 1 | 113.873 |  | LPO
405 | 0 |  |  | LPO
406 | 0 |  |  | LPO
407 | 1 | 118.282 |  | LPO
408 | 0 |  |  | LPO
409 | 0 |  |  | LPO
410 | 1 | 118.628 |  | LPO
411 | 1 | 116.443 |  | LPO
412 | 0 |  |  | LPO
413 | 1 | 119.582 |  | LPO
414 | 1 | 119.424 |  | LPO
415 | 0 |  |  | LPO
416 | 1 | 117.984 |  | LPO
417 | 1 | 118.583 |  | LPO
418 | 1 | 116.284 |  | LPO
419 | 1 | 110.074 |  | LPO
420 | 0 |  |  | LPO
421 | 0 |  |  | LPO
422 | 1 | 118.904 |  | LPO
423 | 0 |  |  | LPO
424 | 1 | 118.318 |  | LPO
425 | 1 | 115.51 |  | LPO
426 | 1 | 119.864 |  | LPO
427 | 0 |  |  | LPO
428 | 0 |  |  | LPO
429 | 1 | 119.103 |  | LPO
430 | 0 |  |  | LPO
431 | 1 | 118.356 |  | LPO
432 | 1 | 117.336 |  | LPO
433 | 0 |  |  | LPO
434 | 0 |  |  | LPO
435 | 1 | 117.803 |  | LPO
436 | 1 | 119.886 |  | LPO
437 | 0 |  |  | LPO
438 | 1 | 118.5 |  | LPO
439 | 0 |  |  | LPO
440 | 1 | 110.842 |  | LPO
441 | 0 |  |  | LPO
442 | 0 |  |  | LPO
443 | 0 |  |  | LPO
444 | 0 |  |  | LPO
445 | 1 | 118.483 |  | LPO
446 | 1 | 117.439 |  | LPO
447 | 1 | 115.168 |  | LPO
448 | 1 | 117.577 |  | LPO
449 | 1 | 117.857 |  | LPO
450 | 0 |  |  | LPO
451 | 1 | 116.476 |  | LPO
452 | 1 | 115.9 |  | LPO
453 | 1 | 117.082 |  | LPO
454 | 1 | 117.215 |  | LPO
455 | 1 | 114.06 |  | LPO
456 | 0 |  |  | LPO
457 | 1 | 116.747 |  | LPO
458 | 1 | 115.794 |  | LPO
459 | 1 | 117.392 |  | LPO
460 | 1 | 117.228 |  | LPO
461 | 0 |  |  | LPO
462 | 1 | 117.66 |  | LPO
463 | 1 | 117.975 |  | LPO
464 | 0 |  |  | LPO
465 | 1 | 115.923 |  | LPO
466 | 0 |  |  | LPO
467 | 1 | 117.417 |  | LPO
468 | 0 |  |  | LPO
469 | 1 | 118.43 |  | LPO
470 | 1 | 117.922 |  | LPO
471 | 0 |  |  | LPO
472 | 0 |  |  | LPO
473 | 1 | 117.656 |  | LPO
474 | 1 | 117.527 |  | LPO
475 | 0 |  |  | LPO
476 | 0 |  |  | LPO
477 | 0 |  |  | LPO
478 | 1 | 117.396 |  | LPO
479 | 0 |  |  | LPO
480 | 1 | 117.855 |  | LPO
481 | 0 |  |  | LPO
482 | 1 | 118.238 |  | LPO
483 | 1 | 115.82 |  | LPO
484 | 1 | 116.326 |  | LPO
485 | 1 | 117.772 |  | LPO
486 | 0 |  |  | LPO
487 | 0 |  |  | LPO
488 | 0 |  |  | LPO
489 | 0 |  |  | LPO
490 | 0 |  |  | LPO
491 | 0 |  |  | LPO
492 | 1 | 118.033 |  | LPO
493 | 0 |  |  | LPO
494 | 1 | 117.912 |  | LPO
495 | 0 |  |  | LPO
496 | 1 | 117.029 |  | LPO
497 | 1 | 116.181 |  | LPO
498 | 0 |  |  | LPO
499 | 1 | 116.88 |  | LPO
1141 | 1 | 113.12 |  | IRD Brest
1142 | 1 | 112.26 |  | IRD Brest
1143 | 1 | 112.44 |  | IRD Brest
1144 | 1 | 112.17 |  | IRD Brest
1145 | 1 | 113.39 |  | IRD Brest
1146 | 0 |  |  | IRD Brest
1147 | 1 | 112.9 |  | IRD Brest
1148 | 1 | 112.95 |  | IRD Brest
1149 | 1 | 112.57 |  | IRD Brest
1150 | 1 | 111.94 |  | IRD Brest
1151 | 1 | 112.9 |  | IRD Brest
1152 | 1 | 112.54 |  | IRD Brest
1153 | 1 | 114.01 |  | IRD Brest
1154 | 1 | 112.46 |  | IRD Brest
1155 | 1 | 113.72 |  | IRD Brest
1156 | 0 |  |  | IRD Brest
1157 | 1 | 112.78 |  | IRD Brest
1158 | 1 | 112.78 |  | IRD Brest
1159 | 1 | 113.96 |  | IRD Brest
1160 | 1 | 111.54 |  | IRD Brest
1161 | 1 | 112.15 |  | IRD Brest
1162 | 1 | 112.51 |  | IRD Brest
1163 | 1 | 112.25 |  | IRD Brest
1164 | 1 | 112.71 |  | IRD Brest
1165 | 1 | 113.54 |  | IRD Brest
1166 | 1 | 114.16 |  | IRD Brest
1167 | 1 | 111.84 |  | IRD Brest
1168 | 1 | 112.77 |  | IRD Brest
1169 | 1 | 112.4 |  | IRD Brest
1170 | 1 | 111.11 |  | IRD Brest
1171 | 1 | 112.42 |  | IRD Brest
1172 | 1 | 112.69 |  | IRD Brest
1173 | 1 | 111.62 |  | IRD Brest
1174 | 1 | 112.63 |  | IRD Brest
1175 | 1 | 112.68 |  | IRD Brest
1176 | 1 | 113.18 |  | IRD Brest
1177 | 1 | 113.37 |  | IRD Brest
1178 | 0 |  |  | IRD Brest
1179 | 1 | 112.72 |  | IRD Brest
1180 | 1 | 111.95 |  | IRD Brest
1181 | 1 | 111.96 |  | IRD Brest
1182 | 1 | 112.74 |  | IRD Brest
1183 | 1 | 112.1 |  | IRD Brest
1184 | 1 | 112.11 |  | IRD Brest
1185 | 1 | 113.04 |  | IRD Brest
1186 | 1 | 113.35 |  | IRD Brest
1187 | 1 | 112.36 |  | IRD Brest
1188 | 1 | 111.85 |  | IRD Brest
1189 | 1 | 112.39 |  | IRD Brest
1190 | 1 | 113.03 |  | IRD Brest
1191 | 1 | 114.05 |  | IRD Brest
1192 | 1 | 112.91 |  | IRD Brest
1193 | 1 | 113.04 |  | IRD Brest
1194 | 1 | 112.35 |  | IRD Brest
1195 | 1 | 113.34 |  | IRD Brest
1196 | 1 | 112.86 |  | IRD Brest
1197 | 1 | 112.95 |  | IRD Brest
1198 | 1 | 111.78 |  | IRD Brest
1199 | 1 | 112.79 |  | IRD Brest
1200 | 1 | 113.36 |  | IRD Brest
1201 | 1 | 112.35 |  | IRD Brest
1202 | 1 | 113.87 |  | IRD Brest
2001 | 1 | 110.84 |  | IRD Brest
2002 | 1 | 108.59 |  | IRD Brest
2003 | 1 | 111.4 |  | IRD Brest
2004 | 1 | 110.33 |  | IRD Brest
2005 | 1 | 110.8 |  | IRD Brest
2006 | 1 | 108.87 |  | IRD Brest
2007 | 1 | 109.77 |  | IRD Brest
2008 | 1 | 108.85 |  | IRD Brest
2009 | 1 | 109.15 |  | IRD Brest
2010 | 1 | 109.42 |  | IRD Brest
2011 | 1 | 110.81 |  | IRD Brest
2012 | 1 | 110.46 |  | IRD Brest
2013 | 1 | 109.83 |  | IRD Brest
2014 | 1 | 112.03 |  | IRD Brest
2015 | 1 | 110.12 |  | IRD Brest
2016 | 1 | 107.63 |  | IRD Brest
2017 | 1 | 109.96 |  | IRD Brest
2018 | 1 | 109.32 |  | IRD Brest
2019 | 1 | 108.2 |  | IRD Brest
2020 | 1 | 110.81 |  | IRD Brest
2021 | 1 | 110.95 |  | IRD Brest
2022 | 1 | 109.76 |  | IRD Brest
2023 | 1 | 109.63 |  | IRD Brest
2024 | 1 | 110.41 |  | IRD Brest
2025 | 0 |  |  | IRD Brest
2026 | 1 | 111.83 |  | IRD Brest
2027 | 1 | 110.13 |  | IRD Brest
2028 | 1 | 109.92 |  | IRD Brest
2029 | 1 | 108.87 |  | IRD Brest
2030 | 1 | 110.13 |  | IRD Brest
2031 | 1 | 107.83 |  | IRD Brest
2032 | 1 | 111.3 |  | IRD Brest
2033 | 1 | 110.79 |  | IRD Brest
2034 | 1 | 109.25 |  | IRD Brest
2035 | 1 | 110.1 |  | IRD Brest
2036 | 1 | 109.39 |  | IRD Brest
2037 | 1 | 110.47 |  | IRD Brest
2038 | 1 | 111.51 |  | IRD Brest
2039 | 1 | 111.47 |  | IRD Brest
2040 | 1 | 110.01 |  | IRD Brest
2041 | 1 | 111.07 |  | IRD Brest
2042 | 1 | 110.84 |  | IRD Brest
2043 | 1 | 109.68 |  | IRD Brest
2044 | 1 | 109.47 |  | IRD Brest
2045 | 1 | 110.08 |  | IRD Brest
2046 | 1 | 108.28 |  | IRD Brest
2047 | 1 | 107.76 |  | IRD Brest
2048 | 1 | 107.72 |  | IRD Brest
2049 | 1 | 106.87 |  | IRD Brest
2050 | 1 | 111.03 |  | IRD Brest
2051 | 0 |  |  | IRD Brest
2052 | 1 | 109.3163 |  | IRD Brest
2053 | 1 | 106.0524 |  | IRD Brest
2054 | 1 | 109.7167 |  | IRD Brest
2055 | 1 | 110.4802 |  | IRD Brest
2056 | 1 | 108.5058 |  | IRD Brest
2057 | 1 | 112.9571 |  | IRD Brest
2058 | 1 | 109.0813 |  | IRD Brest
2059 | 1 | 111.9419 |  | IRD Brest
2060 | 1 | 104.9386 |  | IRD Brest
2061 | 1 | 109.4415 |  | IRD Brest
2062 | 0 |  |  | IRD Brest
2063 | 0 |  |  | IRD Brest
2064 | 0 |  |  | IRD Brest
2065 | 0 |  |  | IRD Brest
2066 | 0 |  |  | IRD Brest
2067 | 0 |  |  | IRD Brest
2068 | 0 |  |  | IRD Brest
2069 | 1 | 112.6724 |  | IRD Brest
2070 | 0 |  |  | IRD Brest
2071 | 1 | 111.3343 |  | IRD Brest
2072 | 1 | 113.8527 |  | IRD Brest
2073 | 1 | 109.8923 |  | IRD Brest
2074 | 1 | 109.7409 |  | IRD Brest
2075 | 1 | 117.4468 |  | IRD Brest
2076 | 0 |  |  | IRD Brest
2077 | 0 |  |  | IRD Brest
2078 | 0 |  |  | IRD Brest
2079 | 0 |  |  | IRD Brest
2080 | 0 |  |  | IRD Brest
2081 | 0 |  |  | IRD Brest
2082 | 0 |  |  | IRD Brest
2083 | 0 |  |  | IRD Brest

## Titre d'iodate
Détermination du titre de la solution d'iodate
Date | Masse de KIO3 | tp = température de l'eau à la prép. | Volume de la fiole à tp | Normalité la sol. KIO3 à tp | Normalité la sol. KIO3 à 20°C
| g | °C | L | N | N
2015-01-30 | 3.5667 | 18.1 | 4.9999 | 0.020004 | 0.019996
Données :
Masse molaire de l'Iodate de potassium |  |  | M(KIO3) = | 214.001 | g
Pureté de l'iodate de potassium |  |  | Pureté = | 100% | ± 0,05 %
Correction de la poussée de l'air sur KIO3 |  |  | f(KIO3) = | 1.0002
Coefficient cubique de dilatation du verre |  |  | k = | 1e-05
Volume de la fiole de 5 litre à 20°C |  |  | V(20) = | 5 | L
Masse volumique de l'eau pure à 20°C |  |  | ρ = | 0.99821

## Correction de volume
Correction de volume
Dates | Désignations | Tem. de pesée | Volumes mesurés | Volumes à 20°C | Volumes Théoriques à 20° C | Correction à apporter à 20°C
|  | t°p | à t°p | mL | mL | mL
2015-12-02 | Fiole de 5 litres pour KIO3 | 20 | 5000 | 5000 | 5000 | 0
2015-12-02 | Burette de 10 ml (thiosulfate) | 23 | 5 | 4.9999 | 5 | -0.00015
2015-12-02 | Finnpipette de 5 ml (iodate) | 20.4 | 5.0031 | 5.0031 | 5 | 0.00309
2015-12-02 | Dispensette pour R1 | 20.3 | 1.016 | 1.016 | 1 | 0.015997
2015-12-02 | Dispensette pour R2 | 20.3 | 1.0004 | 1.0004 | 1 | 0.000397